新北市私立莊敬高級工業家事職業學校

補充說明

標案名稱：114年全國暨即測即評及發證技術士技能檢定「水電、門窗設備維修」採購案

一、

| 項次 | 各職類檢定考場維修項目 | 數量 | 單位 | 單價 | 小計 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 西餐烹調檢定考場 |  |  |  |  |  |
| 1 | T5 14W 2尺*4 輕鋼架燈具 | 8 | 盞 |  |  | 與東亞同等級 |
| 2 | T5 14W 2尺*4 (附罩)輕鋼架燈具 | 8 | 盞 |  |  | 與東亞同等級 |
| 3 | T5 14W 2尺日光燈管LED | 30 | 支 |  |  | 與東亞同等級 |
| 4 | 27W 110V 省電縲旋燈泡LED | 10 | 個 |  |  | 與東亞同等級 |
| 5 | 開關 | 1 | 組 |  |  | 與國際牌同等級 |
| 6 | 插座 | 8 | 組 |  |  | 與國際牌同等級 |
| 7 | 水槽廚房龍頭(台面式) | 8 | 組 |  |  | 與KF3555同型 |
| 8 | 單栓龍頭 | 5 | 組 |  |  |  |
| 9 | 水槽排水軟管 | 8 | 組 |  |  |  |
| 10 | 輔助門鎖 | 1 | 組 |  |  |  |
| 11 | 水平鎖 | 1 | 組 |  |  |  |
| 12 | 不锈鋼抺布杆架 | 2 | 支 |  |  |  |
| 13 | 排水管阻塞疏通 | 8 | 次 |  |  |  |
| 14 | 工作台鐵件焊接維修 | 8 | 座 |  |  |  |
| 15 | 鋁紗窗 | 2 | 樘 |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 中餐烹調檢定考場 |  |  |  |  |  |
| 項次 | 各職類檢定考場維修項目 | 數量 | 單位 | 單價 | 小計 | 備註 |
| 1 | T5 14W 2尺*4 輕鋼架燈具 | 10 | 盞 |  |  | 與東亞同等級 |
| 2 | T5 14W 2尺日光燈管LED | 30 | 支 |  |  | 與東亞同等級 |
| 3 | 27W省電縲旋燈泡 | 15 | 個 |  |  | 與東亞同等級 |
| 4 | 開關 | 2 | 組 |  |  | 與國際牌同等級 |
| 5 | 插座 | 10 | 組 |  |  | 與國際牌同等級 |
| 6 | 水槽單栓龍頭 | 10 | 組 |  |  | 與LF614E同型 |
| 7 | 水槽PVC排水管 | 10 | 組 |  |  |  |
| 8 | 輔助門鎖 | 1 | 組 |  |  |  |
| 9 | 水平鎖 | 1 | 組 |  |  |  |
| 10 | 喇叭鎖 | 1 | 組 |  |  |  |
| 11 | 不锈鋼抺布杆架 | 2 | 支 |  |  |  |
| 12 | 排水管阻塞疏通 | 10 | 次 |  |  |  |
| 13 | 工作台鐵件焊接維修 | 10 | 座 |  |  |  |
| 14 | 水龍頭鬆脫焊接固定 | 3 | 組 |  |  |  |
| 15 | 鋁紗窗 | 2 | 樘 |  |  |  |
| 16 | 不鏽鋼置菜架 | 5 | 組 |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 中式麵食檢定考場 |  |  |  |  |  |
| 項次 | 各職類檢定考場維修工程 | 數量 | 單位 | 單價 | 小計 | 備註 |
| 1 | T5 14W 2尺*4 輕鋼架燈具 | 10 | 盞 |  |  | 與東亞同等級 |
| 2 | T5 14W 2尺日光燈管LED | 20 | 支 |  |  | 與東亞同等級 |
| 3 | 27W省電縲旋燈泡LED | 12 | 個 |  |  | 與東亞同等級 |
| 4 | 開關 | 1 | 組 |  |  | 與國際牌同等級 |
| 5 | 插座 | 10 | 組 |  |  | 與國際牌同等級 |
| 6 | 水槽廚房龍頭(台面式) | 10 | 組 |  |  | 與KF3577同型 |
| 7 | 水槽排水軟管 | 8 | 組 |  |  |  |
| 8 | 輔助門鎖 | 1 | 組 |  |  |  |
| 9 | 排水管阻塞疏通 | 10 | 次 |  |  |  |
| 10 | 工作台鐵件焊接維修 | 10 | 座 |  |  |  |
| 11 | 排水溝至截油槽幹管堵塞疏通 | 10 | 次 |  |  |  |
| 12 | 輕鋼架循環扇 | 5 | 台 |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 烘焙食品檢定考場 |  |  |  |  |  |
| 項次 | 各職類檢定考場維修工程 | 數量 | 單位 | 單價 | 小計 | 備註 |
| 1 | T5 14W 2尺*4 輕鋼架燈具 | 10 | 盞 | 950 | 9,500 | 與東亞同等級 |
| 2 | T5 14W 2尺日光燈管LED | 25 | 支 |  |  | 與東亞同等級 |
| 3 | 開關 | 1 | 組 |  |  | 與國際牌同等級 |
| 4 | 插座 | 10 | 組 |  |  | 與國際牌同等級 |
| 5 | 單栓龍頭 | 10 | 組 |  |  | 與LF614E同型 |
| 6 | PVC水槽排水管 | 10 | 組 |  |  |  |
| 7 | 喇叭鎖 | 1 | 組 |  |  |  |
| 8 | 排水管阻塞疏通 | 10 | 次 |  |  |  |
| 9 | 工作台鐵件焊接維修 | 10 | 座 |  |  |  |
| 10 | 排水管破裂更換PVC管 | 2 | 組 |  |  |  |
| 11 | 防火門專用門鎖 | 1 | 組 |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 飲料調製檢定考場 |  |  |  |  |  |
| 項次 | 各職類檢定考場維修項目 | 數量 | 單位 | 單價 | 小計 | 備註 |
| 1 | T5 28W 4尺 串接燈具 | 20 | 盞 |  |  | 與東亞同等級 |
| 2 | T5 28W 4尺日光燈管 | 25 | 支 |  |  | 與東亞同等級 |
| 3 | 27W省電縲旋燈泡LED | 20 | 個 |  |  | 與東亞同等級 |
| 4 | 開關 | 1 | 組 |  |  | 與國際牌同等級 |
| 5 | 插座 | 8 | 組 |  |  | 與國際牌同等級 |
| 6 | 檢定桌維修 | 8 | 張 |  |  |  |
| 7 | 單栓龍頭 | 10 | 組 |  |  | 與LF614E同型 |
| 8 | 水槽排水軟管 | 6 | 組 |  |  |  |
| 9 | 排水管阻塞疏通 | 6 | 次 |  |  |  |
| 10 | 冷氣出風口百葉門片維修 | 2 | 樘 |  |  |  |
| 11 | 洗手台排水管漏水維修 | 5 | 組 |  |  |  |
| 12 | 排風機 | 1 | 台 |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 美容檢定考場(1,3,5樓) |  |  |  |  |  |
| 項次 | 各職類檢定考場維修項目 | 數量 | 單位 | 單價 | 小計 | 備註 |
| 1 | T8 20W 2尺*4 輕鋼架燈具220V | 12 | 盞 |  |  | 與東亞同等級 |
| 2 | T8 20W 2尺日光燈管(含起動器) | 25 | 支 |  |  | 與東亞同等級 |
| 3 | 崁燈(崁入孔徑15公分)220V | 12 | 組 |  |  |  |
| 4 | 23W 220V省電縲旋燈泡LED | 18 | 個 |  |  | 與東亞同等級 |
| 5 | T5 14W 2尺*4 輕鋼架燈具 | 10 | 盞 |  |  | 與東亞同等級 |
| 6 | T5 14W 2尺日光燈管LED | 20 | 支 |  |  | 與東亞同等級 |
| 7 | 開關 | 1 | 組 |  |  | 與國際牌同等級 |
| 8 | 大門水平門鎖 | 1 | 組 |  |  |  |
| 9 | 喇叭鎖 | 4 | 組 |  |  |  |
| 10 | 洗手台水龍頭 | 5 | 組 |  |  | 與LF4137同型 |
| 11 | 地板彈跳插座 | 12 | 組 |  |  | 與國際牌同等級 |
| 12 | 水槽單栓水龍頭 | 5 | 組 |  |  | 與LF614E同型 |
| 13 | 水槽排水管 | 5 | 組 |  |  |  |
| 14 | 洗手台排水管阻塞疏通 | 10 | 次 |  |  |  |
| 15 | 鋁紗窗 | 2 | 樘 |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 女子美髮檢定考場(2,4,5樓) |  |  |  |  |  |
| 項次 | 各職類檢定考場維修工程 | 數量 | 單位 | 單價 | 小計 | 備註 |
| 1 | T8 20W 2尺*4 輕鋼架燈具220V | 8 | 盞 |  |  | 與東亞同等級 |
| 2 | T8 20W 2尺日光燈管(含起動器) | 20 | 支 |  |  | 與東亞同等級 |
| 3 | 崁燈(崁入孔徑15公分)220V | 10 | 組 |  |  | 與東亞同等級 |
| 4 | 23W 220V省電縲旋燈泡LED | 15 | 個 |  |  | 與東亞同等級 |
| 5 | T5 14W 2尺*4 輕鋼架燈具 | 8 | 盞 |  |  | 與東亞同等級 |
| 6 | T5 14W 2尺日光燈管LED | 20 | 支 |  |  | 與東亞同等級 |
| 7 | 開關 | 1 | 組 |  |  | 與國際牌同等級 |
| 8 | 喇叭鎖 | 2 | 組 |  |  |  |
| 9 | 地板彈跳插座 | 8 | 組 |  |  | 與國際牌同等級 |
| 10 | 水槽單栓水龍頭 | 8 | 組 |  |  | 與LF614E同型 |
| 11 | 水槽排水管 | 5 | 組 |  |  |  |
| 12 | 排水管阻塞疏通 | 8 | 次 |  |  |  |
| 13 | 鋁紗窗 | 2 | 樘 |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 托育人員及照顧服務員檢定考場 |  |  |  |  |  |
| 項次 | 各職類檢定考場維修工程 | 數量 | 單位 | 單價 | 小計 | 備註 |
| 1 | T5 14W 2尺*4 輕鋼架燈具110V | 12 | 盞 |  |  | 與東亞同等級 |
| 2 | T5 14W 2尺日光燈管(含起動器) | 20 | 支 |  |  | 與東亞同等級 |
| 3 | T5 28W 4尺 串接燈具 | 5 | 盞 |  |  | 與東亞同等級 |
| 4 | T5 28W 4尺日光燈管 | 8 | 支 |  |  | 與東亞同等級 |
| 5 | 開關 | 4 | 組 |  |  | 與國際牌同等級 |
| 6 | 插座 | 4 | 組 |  |  | 與國際牌同等級 |
| 7 | 廚房複合水龍頭 | 6 | 組 |  |  | 與LF3566同型 |
| 8 | 臉盆沐浴龍頭 | 5 | 組 |  |  | 與LF3102同型 |
| 9 | 洗手台水龍頭 | 4 | 組 |  |  | 與LF3103同型 |
| 10 | 水槽PVC排水管 | 5 | 組 |  |  |  |
| 11 | 排水管阻塞疏通 | 10 | 次 |  |  |  |
| 12 | 鋁合金百葉窗簾120*160公分 | 3 | 樘 |  |  |  |
| 13 | 喇叭鎖 | 3 | 組 |  |  |  |
| 14 | 1/2 P加壓馬達 | 1 | 台 |  |  |  |
| 15 | 洗手台排水器 | 3 | 組 |  |  |  |
| 16 | 鋁紗窗 | 2 | 樘 |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 女裝檢定考場 |  |  |  |  |  |
| 項次 | 各職類檢定考場維修項目 | 數量 | 單位 | 單價 | 小計 | 備註 |
| 1 | T5 28W 4尺 串接燈具 | 15 | 盞 |  |  | 與東亞同等級 |
| 2 | T5 28W 4尺日光燈管 | 15 | 支 |  |  | 與東亞同等級 |
| 3 | 開關 | 2 | 組 |  |  | 與國際牌同等級 |
| 4 | 插座 | 12 | 組 |  |  |  |
| 5 | 插頭 | 12 | 組 |  |  |  |
| 6 | 工作桌維修 | 12 | 座 |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |
| 十 | 學科檢定考場 |  |  |  |  |  |
| 項次 | 各職類檢定考場維修項目 | 數量 | 單位 | 單價 | 小計 | 備註 |
| 1 | LED 4尺 雙管黑板燈110V | 6 | 盞 |  |  | 與東亞同等級 |
| 2 | LED 4尺日光燈管 | 15 | 支 |  |  | 與東亞同等級 |
| 3 | 開關 | 2 | 組 |  |  | 與國際牌同等級 |
| 4 | 喇叭鎖 | 2 | 組 |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |
| 十一 | 電腦類檢定考場(3,4,5樓) |  |  |  |  |  |
| 項次 | 各職類檢定考場維修項目 | 數量 | 單位 | 單價 | 小計 | 備註 |
| 1 | T8 40W 4尺 雙管黑板燈110V | 8 | 盞 |  |  | 與東亞同等級 |
| 2 | T8 40W 4尺日光燈管(含起動器) | 12 | 支 |  |  | 與東亞同等級 |
| 3 | 開關 | 2 | 組 |  |  | 與國際牌同等級 |
| 4 | 喇叭鎖 | 2 | 組 |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |
| 十二 | 工業電子檢定考場 |  |  |  |  |  |
| 項次 | 各職類檢定考場維修項目 | 數量 | 單位 | 單價 | 小計 | 備註 |
| 1 | T5 14W 2尺*4 輕鋼架燈具 | 5 | 盞 |  |  | 與東亞同等級 |
| 2 | T5 14W 2尺日光燈管LED | 15 | 支 |  |  | 與東亞同等級 |
| 3 | 開關 | 1 | 組 |  |  | 與國際牌同等級 |
| 4 | 插座 | 8 | 組 |  |  | 與國際牌同等級 |
| 5 | 喇叭鎖 | 2 | 組 |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |
| 十三 | 硬體裝修檢定考場 |  |  |  |  |  |
| 項次 | 各職類檢定考場維修項目 | 數量 | 單位 | 單價 | 小計 | 備註 |
| 1 | T8 20W 2尺*4 輕鋼架燈具 | 8 | 盞 |  |  | 與東亞同等級 |
| 2 | T8 20W 2尺日光燈管 | 15 | 支 |  |  | 與東亞同等級 |
| 3 | 開關 | 1 | 組 |  |  | 與國際牌同等級 |
| 4 | 喇叭鎖 | 2 | 組 |  |  |  |
| 5 | 插座 | 8 | 組 |  |  | 與國際牌同等級 |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |
| 十四 | 數位電子檢定考場 |  |  |  |  |  |
| 項次 | 各職類檢定考場維修項目 | 數量 | 單位 | 單價 | 小計 | 備註 |
| 1 | T8 20W 2尺*4 輕鋼架燈具 | 8 | 盞 |  |  | 與東亞同等級 |
| 2 | T8 20W 2尺日光燈管 | 10 | 支 |  |  | 與東亞同等級 |
| 3 | 開關 | 1 | 組 |  |  | 與國際牌同等級 |
| 4 | 喇叭鎖 | 2 | 組 |  |  |  |
| 5 | 插座 | 8 | 組 |  |  | 與國際牌同等級 |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |
| 十五 | 印前製程檢定考場 |  |  |  |  |  |
| 項次 | 各職類檢定考場維修項目 | 數量 | 單位 | 單價 | 小計 | 備註 |
| 1 | T8 20W 2尺*4 輕鋼架燈具 | 5 | 盞 |  |  | 與東亞同等級 |
| 2 | T8 20W 2尺日光燈管 | 12 | 支 |  |  | 與東亞同等級 |
| 3 | 開關 | 1 | 組 |  |  | 與國際牌同等級 |
| 4 | 喇叭鎖 | 1 | 組 |  |  |  |
| 5 | 插座 | 8 | 組 |  |  | 與國際牌同等級 |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |
| 十六 | 門市服務檢定考場 |  |  |  |  |  |
| 項次 | 各職類檢定考場維修項目 | 數量 | 單位 | 單價 | 小計 | 備註 |
| 1 | T5 28W 4尺 串接燈具 | 10 | 組 |  |  | 與東亞同等級 |
| 2 | T5 28W 4尺日光燈管 | 10 | 支 |  |  | 與東亞同等級 |
| 3 | 開關 | 1 | 組 |  |  | 與國際牌同等級 |
| 4 | 插座 | 5 | 組 |  |  | 與國際牌同等級 |
| 5 | 喇叭鎖 | 1 | 組 |  |  |  |
| 6 | 玻璃底座 | 10 | 座 |  |  |  |
| 7 | 玻璃框(含玻璃) | 8 | 個 |  |  |  |
| 8 | 清掃用具掛架 | 2 | 組 |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |
| 十七 | 學科考生報到及考生休息區 |  |  |  |  |  |
| 項次 | 各職類檢定考場維修項目 | 數量 | 單位 | 單價 | 小計 | 備註 |
| 1 | T5 14W 2尺*4 輕鋼架燈具 | 10 | 盞 |  |  | 與東亞同等級 |
| 2 | T5 14W 2尺日光燈管LED | 30 | 支 |  |  | 與東亞同等級 |
| 3 | T5 28W 4尺 串接燈具 | 15 | 組 |  |  | 與東亞同等級 |
| 4 | T5 28W 4尺日光燈管(黃光) | 30 | 支 |  |  | 與東亞同等級 |
| 5 | 插座 | 2 | 組 |  |  | 與國際牌同等級 |
| 6 | 開關 | 2 | 組 |  |  |  |
| 7 | 大門門鎖 | 1 | 組 |  |  |  |
| 8 | 輕鋼架循環扇 | 5 | 台 |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |
| 十八 | 攝影檢定考場(一)(二)(三) |  |  |  |  |  |
| 項次 | 各職類檢定考場維修項目 | 數量 | 單位 | 單價 | 小計 | 備註 |
| 1 | T8 20W 2尺*4輕鋼架燈具 | 8 | 盞 |  |  | 與東亞同等級 |
| 2 | T8 20W 2尺日光燈管 | 20 | 支 |  |  | 與東亞同等級 |
| 3 | 開關 | 1 | 組 |  |  | 與國際牌同等級 |
| 4 | 插座 | 6 | 組 |  |  | 與國際牌同等級 |
| 5 | 布簾軌道 | 10 | 米 |  |  |  |
| 6 | 喇叭鎖 | 2 | 組 |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |
| 十九 | 厠所維修 |  |  |  |  |  |
| 項次 | 各職類檢定考場維修項目 | 數量 | 單位 | 單價 | 小計 | 備註 |
| 1 | T5 28W 4尺 串接燈具 | 12 | 組 |  |  | 與東亞同等級 |
| 2 | T5 28W 4尺日光燈管 | 20 | 支 |  |  | 與東亞同等級 |
| 3 | T5 14W 2尺*4支輕鋼架燈具 | 5 | 盞 |  |  | 與東亞同等級 |
| 4 | T5 14W 2尺日光燈管LED | 10 | 支 |  |  | 與東亞同等級 |
| 5 | 開關 | 2 | 組 |  |  | 與國際牌同等級 |
| 6 | 自由栓單栓水龍頭 | 3 | 組 |  |  | 與LF601F同型 |
| 7 | 自由栓單栓水龍頭 | 4 | 組 |  |  | 與LF608A同型 |
| 8 | 馬桶沖水凡而 | 6 | 組 |  |  | 與和成同等級 |
| 9 | 小便斗感應器 | 4 | 組 |  |  | 與和成同等級 |
| 10 | 排水管阻塞疏通 | 8 | 次 |  |  |  |
| 11 | 馬桶阻塞疏通 | 8 | 次 |  |  |  |
| 12 | 厠所門鎖 | 2 | 組 |  |  |  |
| 13 | 排風機 | 1 | 台 |  |  | 與順光同等級 |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |
| 二十 | 試務中心 |  |  |  |  |  |
| 項次 | 各職類檢定考場維修項目 | 數量 | 單位 | 單價 | 小計 | 備註 |
| 1 | T5 28W 4尺 串接燈具 | 15 | 盞 |  |  | 與東亞同等級 |
| 2 | T5 28W 4尺日光燈管 | 20 | 支 |  |  | 與東亞同等級 |
| 3 | 輕鋼架循環扇 | 3 | 支 |  |  |  |
| 4 | 大門水平鎖 | 1 | 組 |  |  |  |
| 5 | T5 14W *4 輕鋼架燈具 | 8 | 組 |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |
| 二十一 | 傳統整復推拿檢定考場 |  |  |  |  |  |
| 1 | T8 20W 2尺*4 輕鋼架燈具220V | 5 | 盞 |  |  | 與東亞同等級 |
| 2 | T8 20W 2尺日光燈管(含起動器) | 10 | 支 |  |  | 與東亞同等級 |
| 3 | 崁燈(崁入孔徑15公分)220V | 6 | 組 |  |  | 與東亞同等級 |
| 4 | 23W 220V省電縲旋燈泡LED | 10 | 個 |  |  | 與東亞同等級 |
| 5 | T5 14W 2尺*4 輕鋼架燈具 | 12 | 盞 |  |  | 與東亞同等級 |
| 6 | T5 14W 2尺日光燈管LED | 12 | 支 |  |  | 與東亞同等級 |
| 7 | 開關 | 1 | 組 |  |  | 與國際牌同等級 |
| 8 | 喇叭鎖 | 2 | 組 |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |
| 二十二 | 職業安全衛生檢定考場 |  |  |  |  |  |
| 項次 | 各職類檢定考場維修項目 | 數量 | 單位 | 單價 | 小計 | 備註 |
| 1 | LED 4尺 雙管黑板燈110V | 6 | 盞 |  |  | 與東亞同等級 |
| 2 | LED 4尺日光燈管 | 10 | 支 |  |  | 與東亞同等級 |
| 3 | 開關 | 3 | 組 |  |  | 與國際牌同等級 |
| 4 | 喇叭鎖 | 2 | 組 |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |
| 總計 |  |  |  |  |  |  |

二、勘查場地日期：

為讓有投標意願的投標廠商能充分了解本校現場環境設施及本招標案內容了解，訂於本案上網招標後3日內（112年○月○日上午9:00）準時抵達本校總務處（新北市新店區民生路45號1樓）由專人引導解說，若逾時則請廠商見諒，請自行參閱本案招標文件相關資料並取得總務處勘查場地證明書一份，依規定期限投標。

三、投標廠商應配合事項：

(一)各職類（學科、術科測驗）於每梯次報名結束後7天內，由機關檢送各職類檢定場次、日程表，送交投標廠商，投標廠商需於每職類排定之檢定日程前7天到達機關進行檢測，檢定日程前3日完成各職類檢定考場「水電、門窗設備維修」工作。

(二) 各職類檢定考試期間（含週六、週日及國定假日)，如有「水電、門窗設備維修」故障時應立即搶修時，廠商必須於接獲機關通知2小時內到達機關指定的檢定考場損壞地點維修，如無法立即搶修完成，必須利用當日夜間繼續施工維修並保證次日檢定場地能正常考試，以不影響應檢考生的權益（若為廁所管路維修，得放寬期限為7日）。

(三)機關得視業務需要聘請臨時維修人力。

(四)廠商進行維護工作期間，其應遵照本校人員指揮調度，廠商僱用人員之安全衛生及保險等，由廠商負責；如發生意外事故，均由廠商自行承擔一切責任及相關費用，廠商不得以各種理由要求機關支付其他衍生之各種費用。

(五)廠商於維修工作期間應派員指揮監督，以維施作人員與機具之安全，如有違反勞工安全衛生法規時，機關有糾正權，必要時得開立廠商停工通知書，以勒令停工加以改善，需改善完成後，廠商必須依規定填寫復工許可申請，經機關相關單位確認簽署無誤後，方可復工。

(六)廠商僱用人員應遵照機關規定不得在禁止場所吸菸、嚼食檳榔或其他不當行為。

七、權利義務：

- 本校得保留實際需要將本採購決標金額與預算金額之單價比率調整權利。

- 本採購係屬配合技術士技能檢定水電、設備維修性質，廠商應於指定期間完成維修(護)之工作，若有不執行或中途意圖罷工者，除沒收履約保證金外並應負賠償之責，不得異議。

- 廠商人員於履行工作期間內發生事故時，除因本校所造成之原因，應由本校負完全責任外，餘均由廠商自行負責。

- 本採購如因可歸責於廠商之事由，致使國家負損害賠償責任時，本校對廠商有求償之權利，廠商不得異議。

八、注意事項：

(一)投標標價清單內各項標的物，投標廠商填寫之「單價」：

1. 廠商投標價應含營業稅並自行估算運費，及其他衍生費用。

2. 計價單位︰「元」並取整數（元以下無條件捨去）為投標金額。

(二)總標價（新台幣）請填大寫金額，例：＄12,345，請填寫新台幣壹萬貳仟参佰肆拾伍元。

(三) 依據政府採購法第19條、第52條第1項第1款等規定辦理

九、罰則：

(一) 各職類（學科、術科測驗）於每梯次報名結束後10天內，由機關檢送各職類檢定場次、日程表，送交投標廠商，投標廠商需於每職類排定之檢定日程前7天到達機關進行檢測，檢定日程前3日完成水電、門窗設備維修。各職類檢定考試期間（含週六、週日及國定假日)，如有「水電、門窗設備維修」故障應立即搶修時，廠商必須於接獲機關通知2小時內到達機關指定的檢定考場損壞地點維修，如無法立即搶修完成，必須利用當日夜間繼續施工維修並保證次日檢定場地能正常考試，以不影響應檢考生的權益。廠商如未依照契約規定日期（於接獲通知起1日內）完成履約標的之供應，於第2日起，以日為單位，應按逾期日數，每日依契約價金總額 3 ‰ 計算逾期違約金（若為廁所管路維修，得放寬期限為7日）。

(二) 水電、門窗設備維修完成後，經驗收發現品質不良、規格不符者，機關得視瑕疵違約情節之程度採行下列措施：

當次送入貨品照相存證後予以退貨，另應於機關所指定之期間內補送當次履約貨品。

1. 同一交貨梯次再次交貨仍驗收發現品質不良、規格不符者，科以當次進貨總值 7％ 懲罰性違約金，當次貨品照相存證後予以退貨，另應於機關所指定之期間（1日內）補送當次履約貨品。

2. 同一交貨梯次第三次交貨仍驗收發現品質不良、規格不符者，科以當次進貨總值 14％ 懲罰性違約金，當次貨品照相存證後予以退貨，另應於機關所指定之期間（再給2日期限）補送當次履約貨品。

3. 同一交貨梯次第四次交貨仍驗收發現品質不良、規格不符者，餘類推，每次累加 7％ 懲罰性違約金及再給2日期限補送當次履約貨品。

十、終止或解除解約：

(一)廠商履行本契約，如有下列情形之一者，機關得視情節輕重以書面通知終止契約，廠商同意不提出任何要求並由機關另行招商辦理：

1. 未經機關同意，擅將本工作轉包或讓與他人者。

2. 廠商拒絕履行本契約之全部或部分條款者。

3. 廠商所派工作人員，未能善盡職責，致使機關財產遭受損失或業務有延誤之虞者。

4. 廠商所派工作人員，對機關人員有辱罵、威脅、恐嚇或賄賂等行為者。

5. 機關認為廠商工作人員之之工作能力不符合機關要求，或廠商人員對機關人員之督導有抗拒及不禮貌之行為，經通知未改善者。

(二)因上列原因終止契約時，機關除得扣除當次施作契約金額，沒收履約保證金外，並得請求損害賠償，廠商不得異議。

(三)廠商因故不能履行本契約時，應通知機關並經同意後方撤離其工作人員，否則除沒收其履約保證金外，並得請求損害賠償。

(四)機關基於業務需要，取銷本契約部分工作項目時，廠商應無條件同意，並不得要求其他任何補償。