## 114-08 (更正版)
新北市私立莊敬高級工業家事職業學校
115年全國暨即測即評及發證技術士技能檢定
「冷氣設備維修(護)、保養」
壹、托育人員、照顧服務員考場(紅樓四F)
項次 | 廠牌、規格 | 台數 | 維修次數 | 單價 | 維修工資 | 小計
一 | 大欣TXA-321RE*1台,TXA-501NV*1,TXA-721KV*1 分離式冷氣機 (6梯次考試設備檢測費用)
1 | 回風濾網清洗 | 3 | 6
2 | 盤管(蒸發器清洗) | 3 | 3
3 | 冷媒系統檢查 | 3 | 2
4 | 送風機、散熱馬達檢查 | 3 | 2
5 | 冷媒補充 | 3 | 2
6 | 散熱器清洗 | 3 | 3
7 | 排水器 | 3 | 1
小計
二 | 東元LA550BRP窗型冷氣機2RT*11台(6梯次考試設備檢測費用)
1 | 回風濾網清洗 | 11 | 6
2 | 窗型冷氣機整台拆下大保養 | 11 | 1
3 | 冷媒充填維修 | 11 | 1
4 | 風扇馬達 | 11 | 1
5 | 控制器電路板 | 11 | 1
小計
貳、攝影考場(莊敬樓)
項次 | 廠牌、規格 | 台數 | 維修次數 | 單價 | 維修工資 | 小計
一 | 東元LA550BRP窗型冷氣機2台(1梯次考試設備檢測費用)
1 | 回風濾網清洗 | 2 | 1
2 | 窗型冷氣機整台拆下大保養 | 2 | 1
3 | 冷媒充填維修 | 2 | 1
4 | 風扇馬達 | 2 | 1
5 | 控制器電路板 | 2 | 1
小計
二 | 鑫國PC100冰水送風機*2台(1梯次考試設備檢測費用)
1 | 回風濾網清洗 | 2 | 1
2 | 送風機馬達更換 | 2 | 1
3 | 搖控開關 | 2 | 1
4 | 排水管疏通處理 | 2 | 1
5 | 送風機葉輪 | 2 | 1
小計
參、西餐烹調考場(紅樓1F)
項次 | 廠牌、規格 | 台數 | 維修次數 | 單價 | 維修工資 | 小計
一 | 東元PW1506C 箱型冷氣機 10RT*2台(6梯次考試設備檢測費用)
1 | 回風濾網清洗 | 2 | 6
2 | 軸承檢查 | 2 | 1
3 | 皮帶更換 | 2 | 1
4 | 蒸發器清洗 | 2 | 2
5 | 系統查漏 | 2 | 2
6 | 冷媒充填維修 | 2 | 1
7 | 冷凝器藥劑清洗 | 2 | 3
8 | 溫度控制器 | 2 | 1
9 | 電磁開關 | 2 | 1
10 | 高壓開關 | 2 | 1
11 | 低壓開關 | 2 | 1
小計
肆、中餐烹調考場(中正樓1F)
項次 | 廠牌、規格 | 台數 | 維修次數 | 單價 | 維修工資 | 小計
一 | 東元PWA-K250C箱型冷氣機 7.5RT*1台 PWCU-K350CF 10RT*2台(6梯次考試設備檢測費用)
1 | 回風濾網清洗 | 3 | 6
2 | 軸承檢查 | 3 | 1
3 | 皮帶更換 | 3 | 1
4 | 蒸發器清洗 | 3 | 2
5 | 系統查漏 | 3 | 2
6 | 冷媒充填維修 | 3 | 1
7 | 冷凝器藥劑清洗 | 3 | 3
8 | 溫度控制器 | 3 | 1
9 | 電磁開關 | 3 | 1
10 | 高壓開關 | 3 | 1
11 | 低壓開關 | 3 | 1
小計
伍、烘焙食品考場(紅樓2F)
項次 | 廠牌、規格 | 台數 | 維修次數 | 單價 | 維修工資 | 小計
一 | 東元PW-1066/PWC-K335C 箱型冷氣機 10RT*2台 (6梯次考試設備檢測費用)
1 | 回風濾網清洗 | 2 | 6
2 | 軸承檢查 | 2 | 1
3 | 皮帶更換 | 2 | 2
4 | 蒸發器清洗 | 2 | 3
5 | 系統查漏 | 2 | 2
6 | 冷媒充填維修 | 2 | 1
7 | 冷凝器藥劑清洗 | 2 | 3
8 | 溫度控制器 | 2 | 1
9 | 電磁開關 | 2 | 1
10 | 高壓開關 | 2 | 1
11 | 低壓開關 | 2 | 1
小計
陸、烘焙食品、中餐烹調、西餐烹調考場內評審室
項次 | 廠牌、規格 | 台數 | 維修次數 | 單價 | 維修工資 | 小計
一 | 大欣TXA-361NV*1台，大欣TXA-721NV*1台,大欣TXA-801RE*2台，大欣TXA-631RE*2台 分離式冷氣機(6梯次考試設備檢測費用)
1 | 回風濾網清洗 | 6 | 6
2 | 盤管(蒸發器清洗) | 6 | 3
3 | 冷媒系統檢查 | 6 | 2
4 | 送風機、散熱馬達檢查 | 6 | 2
5 | 冷媒補充 | 6 | 2
6 | 散熱器清洗 | 6 | 3
7 | 排水器 | 6 | 1
小計
柒、飲料調製考場(中正樓2F)
項次 | 廠牌、規格 | 台數 | 維修次數 | 單價 | 維修工資 | 小計
一 | 大同STC-10KA 箱型冷氣機 10RT*1台 東元PWC-K350C箱型冷氣機10RT*1台(6梯次考試設備檢測費用)
1 | 回風濾網清洗 | 2 | 6
2 | 軸承檢查 | 2 | 1
3 | 皮帶更換 | 2 | 1
4 | 蒸發器清洗 | 2 | 2
5 | 系統查漏 | 2 | 2
6 | 冷媒充填維修 | 2 | 1
7 | 冷凝器藥劑清洗 | 2 | 3
8 | 溫度控制器 | 2 | 1
9 | 電磁接觸器 | 2 | 1
10 | 高壓開關 | 2 | 1
11 | 低壓開關 | 2 | 1
小計
捌、中式米食加工考場(中正樓1F)
項次 | 廠牌、規格 | 台數 | 維修次數 | 單價 | 維修工資 | 小計
一 | 東元 PW1506C 箱型冷氣機 7.5RT*2台 (1梯次考試設備檢測費用)
1 | 回風濾網清洗 | 2 | 1
2 | 軸承檢查 | 2 | 1
3 | 皮帶更換 | 2 | 1
4 | 蒸發器清洗 | 2 | 1
5 | 系統查漏 | 2 | 1
6 | 冷媒充填維修 | 2 | 1
7 | 冷凝器藥劑清洗 | 2 | 1
8 | 溫度控制器 | 2 | 1
9 | 電磁接觸器 | 2 | 1
10 | 高壓開關 | 2 | 1
11 | 低壓開關 | 2 | 1
小計
玖、女裝考場(紅樓B1)
項次 | 廠牌、規格 | 台數 | 維修次數 | 單價 | 維修工資 | 小計
一 | 東元PWA-K160C箱型冷氣機 5RT*2台(6梯次考試設備檢測費用)
1 | 回風濾網清洗 | 2 | 6
2 | 軸承檢查 | 2 | 1
3 | 皮帶更換 | 2 | 1
4 | 蒸發器清洗 | 2 | 2
5 | 系統查漏 | 2 | 1
6 | 冷媒充填維修 | 2 | 1
7 | 冷凝器藥劑清洗 | 2 | 3
8 | 溫度控制器 | 2 | 1
9 | 電磁開關 | 2 | 1
10 | 高壓開關 | 2 | 1
11 | 低壓開關 | 2 | 1
小計
拾、烘焙、中餐、西餐、中式麵食、飲調 、中式米食加工、女裝考場冷卻水塔 (紅樓、中正樓)
一 | 良機牌 LBC40RT*3台, LBC25RT*1台,LBC15RT*1台,LBC10RT*4台冷氣機散熱冷卻水塔 (6梯次考試設備檢 測費用)
項次 | 廠牌、規格 | 台數 | 維修次數 | 單價 | 維修工資 | 小計
1 | 冷卻水更換清洗 | 9 | 3
2 | 冷卻水旋轉噴頭組 | 9 | 1
3 | 冷卻風扇馬達檢查 | 9 | 2
4 | 循環馬達檢查 | 9 | 2
5 | 冷卻風扇馬達維修 | 9 | 1
6 | 冷卻水泵馬達維修 | 9 | 1
7 | 進水浮球開關 | 9 | 1
8 | 冰水逆止閥 | 9 | 1
小計
拾壹、中式麵食加工考場(中正樓2樓)
項次 | 廠牌、規格 | 台數 | 維修次數 | 單價 | 維修工資 | 小計
一 | 鑫國 AUS-040CDN 40RT氣冷式冰水機 *2台(6梯次考試設備檢測費用)
1 | 散熱器鰭片清洗 | 2 | 2
2 | 散熱馬達維修 | 2 | 1
3 | 冰水泵浦維修 | 2 | 2
4 | 系統探漏 | 2 | 2
5 | 冷媒充填維修 | 2 | 1
6 | 控制線路檢測更換另件 | 2 | 1
7 | 壓縮機檢查 | 2 | 1
8 | 冰水機溫度控制器 | 2 | 1
9 | 電磁接觸器 | 2 | 1
10 | 高壓開關 | 2 | 1
11 | 低壓開關 | 2 | 1
小計
二 | 空調箱 10RT*1台 (6梯次考試設備檢測費用)
1 | 回風濾網清洗 | 1 | 6
2 | 軸承檢查 | 1 | 1
3 | 皮帶更換 | 1 | 1
4 | 冰水鰭片清洗 | 1 | 1
5 | 溫度控制器 | 1 | 1
小計
三 | 送風機800CFM*4台(6梯次考試設備檢測費用)
1 | 回風濾網清洗 | 4 | 6
2 | 送風機馬達更換 | 4 | 1
3 | 搖控開關 | 4 | 1
4 | 排水管疏通處理 | 4 | 2
5 | 送風機葉輪 | 4 | 1
小計
拾貳、試務中心(職訓中心 )
項次 | 廠牌、規格 | 台數 | 維修次數 | 單價 | 維修工資 | 小計
一 | 東元PAO651BDC分離式冷氣機2*台 (6梯次考試設備檢測費用)
1 | 回風濾網清洗 | 2 | 6
2 | 盤管(蒸發器清洗) | 2 | 2
3 | 冷媒系統檢查 | 2 | 2
4 | 送風機、散熱馬達檢查 | 2 | 2
5 | 冷媒補充 | 2 | 2
6 | 散熱器清洗 | 2 | 2
7 | 排水器 | 2 | 1
小計
二 | 送風機PC100 *2台(6梯次考試設備檢測費用)
1 | 回風濾網清洗 | 2 | 6
2 | 送風機馬達更換 | 2 | 1
3 | 搖控開關 | 2 | 1
4 | 排水管疏通處理 | 2 | 2
5 | 送風機葉輪 | 2 | 1
小計
拾參、工業電子、數位電子、網路架設、電腦硬體、門市服務 考場(自強樓)
項次 | 廠牌、規格 | 台數 | 維修次數 | 單價 | 維修工資 | 小計
一 | 鑫國變頻螺旋冰水主機SN-120DVIE10 *1台(6梯次考試設備檢 測費用)
1 | 冷凝器清洗 | 1 | 2
2 | 冷卻水泵維修 | 1 | 1
3 | 冰水泵浦維修 | 2 | 1
4 | 系統探漏 | 1 | 2
5 | 冷媒充填維修 | 1 | 1
6 | 控制線路檢測更換另件 | 1 | 1
7 | 壓縮機檢查 | 1 | 1
8 | 溫度控制器 | 1 | 1
9 | 壓縮機電磁開關 | 2 | 1
10 | 高壓開關 | 2 | 1
11 | 低壓開關 | 2 | 1
12 | 冷卻水塔清洗換水 | 1 | 2
13 | 風扇皮帶更換 | 3 | 2
14 | 冷卻風扇馬達維修 | 3 | 1
小計
拾肆、 學科、 工業電子、數位電子、網路架設、電腦硬體裝修、門市服務考場(莊敬樓、自強樓、懷陽樓)
項次 | 廠牌、規格 | 台數 | 維修次數 | 單價 | 維修工資 | 小計
一 | 送風機PC100*12台 (6梯次考試設備檢 測費用)
1 | 回風濾網清洗 | 12 | 6
2 | 送風機馬達更換 | 12 | 1
3 | 搖控開關 | 12 | 1
4 | 排水管疏通處理 | 12 | 2
5 | 送風機葉輪 | 12 | 1
小計
拾伍、 學科、美容、美髮、電腦軟體應用、印前製程、網頁設計、會計資訊考場(自強樓、 懷陽樓、原勳樓)
項次 | 廠牌、規格 | 台數 | 維修次數 | 單價 | 維修工資 | 小計
一 | 鑫國WBS-010CS 10RT*2台,WBS-015CD 15RT*2台,WBS-015CS 15RT*2台 水冷式冰水機(6梯次考試設備檢 測費用)
1 | 冰水泵浦檢查 | 6 | 2
2 | 系統探漏 | 6 | 2
3 | 冷媒充填維修 | 6 | 1
4 | 控制線路檢測更換另件 | 6 | 1
5 | 壓縮機檢查 | 6 | 1
6 | 冷凝器藥劑清洗 | 6 | 2
7 | 高低壓開關 | 6 | 1
8 | 壓縮機電磁開關 | 6 | 1
9 | 冰水泵馬達維修 | 6 | 1
10 | 冰水逆止閥 | 6 | 1
小計
二 | 良機LBC-20 LBC-25冷氣機散熱冷却水塔*5台(6梯次考試設備檢測費用)
1 | 冷卻水更換清洗 | 5 | 2
2 | 冷卻水旋轉噴頭組 | 5 | 1
3 | 冷卻風扇馬達檢查 | 5 | 1
4 | 循環馬達檢查 | 5 | 1
5 | 冷卻風扇馬達維修 | 5 | 1
6 | 冷卻水泵馬達維修 | 5 | 1
7 | 進水浮球開關 | 5 | 1
8 | 冰水逆止閥 | 5 | 1
小計
三 | 鑫國PC100冰水送風機*36台 共用 (備註:美容考場1F 、3F、4F、5F共12台, 美髮考場2F、4F共8台,電腦、資訊軟硬體,印前製程考場2F、3F、4F、5F共16台)
1 | 回風濾網清洗 | 36 | 6
2 | 送風機馬達更換 | 36 | 1
3 | 搖控開關 | 36 | 1
4 | 排水管疏通處理 | 36 | 2
5 | 送風機葉輪 | 36 | 1
小計
拾陸、職業安全、整復推拿檢定考場( 懷陽樓、原勳樓)
一 | 送風機PC100*12台 (3梯次考試設備檢 測費用)
1 | 回風濾網清洗 | 12 | 3
2 | 送風機馬達更換 | 12 | 1
3 | 搖控開關 | 12 | 1
4 | 排水管疏通處理 | 12 | 3
5 | 送風機葉輪 | 12 | 1
小計
拾柒、考生休息室
項次 | 廠牌、規格 | 台數 | 維修次數 | 單價 | 維修工資 | 小計
一 | 鑫國 WNS-025CD 水冷冷式冰水機 *1台(6梯次考試設備檢測費用)
1 | 冷凝器藥劑清洗 | 1 | 2
2 | 散熱馬達維修 | 1 | 1
3 | 冰水泵浦維修 | 1 | 1
4 | 系統探漏 | 1 | 1
5 | 冷媒補充 | 1 | 1
6 | 控制線路檢測更換另件 | 1 | 1
7 | 壓縮機檢查 | 1 | 1
8 | 冰水機溫度控制器 | 1 | 1
9 | 電磁接觸器 | 1 | 1
10 | 高壓開關 | 1 | 1
11 | 低壓開關 | 1 | 1
小計
二 | 今日KST25RT*1台冷氣機散熱冷卻水塔 (6梯次考試設備檢測費用)
1 | 冷卻水更換清洗 | 1 | 2
2 | 冷卻水旋轉噴頭組 | 1 | 1
3 | 冷卻風扇馬達檢查 | 1 | 1
4 | 循環馬達檢查 | 1 | 1
5 | 冷卻風扇馬達維修 | 1 | 1
6 | 冷卻水泵馬達維修 | 1 | 1
7 | 進水浮球開關 | 1 | 1
8 | 冰水逆止閥 | 1 | 1
小計
三 | 鑫國PC100冰水送風機*12台
1 | 回風濾網清洗 | 12 | 6
2 | 送風機馬達更換 | 12 | 1
3 | 排水管疏通處理 | 12 | 2
4 | 送風機葉輪 | 12 | 1
小計
拾捌、手語翻譯職類檢定 考場(西校區)
項次 | 廠牌、規格 | 台數 | 維修次數 | 單價 | 維修工資 | 小計
一 | 鑫國變頻螺旋冰水主機SN-100DVIE10 *1台(6梯次考試設備檢 測費用)
1 | 冷凝器清洗 | 1 | 2
2 | 冷卻水泵維修 | 1 | 1
3 | 冰水泵浦維修 | 2 | 1
4 | 系統探漏 | 1 | 2
5 | 冷媒充填維修 | 1 | 1
6 | 控制線路檢測更換另件 | 1 | 1
7 | 壓縮機檢查 | 1 | 1
8 | 溫度控制器 | 1 | 1
9 | 壓縮機電磁開關 | 2 | 1
10 | 高壓開關 | 2 | 1
11 | 低壓開關 | 2 | 1
12 | 冷卻水塔清洗換水 | 1 | 2
13 | 風扇皮帶更換 | 3 | 2
14 | 冷卻風扇馬達維修 | 3 | 1
小計
拾玖、 手語翻譯職類檢定 考場(西校區)
項次 | 廠牌、規格 | 台數 | 維修次數 | 單價 | 維修工資 | 小計
一 | 送風機PC100*12台 (6梯次考試設備檢 測費用)
1 | 回風濾網清洗 | 6 | 3
2 | 送風機馬達更換 | 6 | 1
3 | 搖控開關 | 6 | 1
4 | 排水管疏通處理 | 6 | 2
5 | 送風機葉輪 | 6 | 1
小計
總 報 價 金 額 ：
投標廠商（蓋章）：
負 責 人（蓋章）：
地 址：
電 話：