勞工安全衛生法

中華民國六十三年四月十六日總統 (63)臺統(一)義字第一六○四號令公布

中華民國八十年五月十七日總統　華總(一)義字第二四三三號令修正公布

中華民國八十八年六月三十日行政院台八八勞字第二五二二三號令，修正調整第三條

中華民國九十年三月廿八日行政院勞工委員會台九十勞安一字第○○一二九八二號指定適用公告

中華民國九十一年五月十五日總統 華總一義字第○九一○○○九三八○○號令修正公布，修正第三條

中華民國九十一年六月十二日總統華總一義字第 09100116850  號令修正公布

第 6、8、10、23、32 條條文；並增訂第 36-1 條條文

第一章  總則

第一條  為防止職業災害，保障勞工安全與健康，特制定本法；本法未規定者，適用其他有關法律之規定。

第二條 	本法所稱勞工，謂受僱從事工作獲致工資者。

本法所稱雇主，謂事業主或事業之經營負責人。

本法所稱事業單位，謂本法適用範圍內僱用勞工從事工作之機構。

本法所稱職業災害，謂勞工就業場所之建築物、設備、原料、材料、化學物品、氣體、蒸氣、粉塵等或作業活動及其他職業上原因引起之勞工疾病、傷害、殘廢或死亡。

第三條  本法所稱主管機關：在中央為行政院勞工委員會；在直轄市為直轄市政府 ；在縣 (市) 為縣 (市) 政府。

本法有關衛生事項，中央主管機關應會同中央衛生主管機關辦理。

第四條  本法適用於左列各業：

一、農、林、漁、牧業。

二、礦業及土石採取業。

三、製造業。

四、營造業。

五、水電燃氣業。

六、運輸、倉儲及通信業。

七、餐旅業。

八、機械設備租賃業。

九、環境衛生服務業。

十、大眾傳播業。

十一、醫療保健服務業。

十二、修理服務業。

十三、洗染業。

十四、國防事業。

十五、其他經中央主管機關指定之事業。

前項第十五款之事業，中央主管機關得就事業之部分工作場所或特殊機械、設備指定適用本法。

第二章 	安全衛生設施

第五條  雇主對左列事項應有符合標準之必要安全衛生設備：

一、防止機械、器具、設備等引起之危害。

二、防止爆炸性、發火性等物質引起之危害。

三、防止電、熱及其他之能引起之危害。

四、防止採石、採掘、裝卸、搬運、堆積及採伐等作業中引起之危害。

五、防止有墜落、崩塌等之虞之作業場所引起之危害。

六、防止高壓氣體引起之危害。

七、防止原料、材料、氣體、蒸氣、粉塵、溶劑、化學物品、含毒性物質、缺氧空氣、生物病原體等引起之危害。

八、防止輻射線、高溫、低溫、超音波、噪音、振動、異常氣壓等引起之危害。

九、防止監視儀表、精密作業等引起之危害。

十、防止廢氣、廢液、殘渣等廢棄物引起之危害。

十一、防止水患、火災等引起之危害。

雇主對於勞工就業場所之通道、地板、階梯或通風、採光、照明、保溫、防濕、休息、避難、急救、醫療及其他為保護勞工健康及安全設備應妥為規劃，並採取必要之措施。

前二項必要之設備及措施等標準，由中央主管機關定之。

第六條 	雇主不得設置不符中央主管機關所定防護標準之機械、器具，供勞工使用。

經中央主管機關定有防護標準之機械、器具，於使用前，中央主管機關得委託適當機構實施型式檢定；型式檢定實施之程序、檢定機構應具備之資格條件與管理及其他應遵行事項之辦法，由中央主管機關定之。

第七條 	雇主對於經中央主管機關指定之作業場所應依規定實施作業環境測定；對危險物及有害物應予標示，並註明必要之安全衛生注意事項。

前項作業環境測定之標準及測定人員資格、危險物與有害物之標示及必要之安全衛生注意事項，由中央主管機關定之。

第八條  雇主對於經中央主管機關指定具有危險性之機械或設備，非經檢查機構或中央主管機關指定之代行檢查機構檢查合格，不得使用；其使用超過規定期間者，非經再檢查合格，不得繼續使用。

前項具有危險性之機械或設備之檢查，得收檢查費。

代行檢查機構應依本法及本法所發布之命令執行職務。

檢查費收費標準及代行檢查機構之資格條件與所負責任，由中央主管機關定之。

第一項所稱危險性機械或設備之種類、應具之容量與其實施檢查之程序、項目、標準及檢查合格許可有效使用期限等事項之規則，由中央主管機關定之。

第九條  勞工工作場所之建築物，應由依法登記開業之建築師依建築法規及本法有關安全衛生之規定設計。

第十條 	工作場所有立即發生危險之虞時，雇主或工作場所負責人應即令停止作業，並使勞工退避至安全場所。

前項有立即發生危險之虞之情事，由中央主管機關定之。

第十一條  在高溫場所工作之勞工，雇主不得使其每日工作時間超過六小時；異常氣壓作業、高架作業、精密作業、重體力勞動或其他對於勞工具有特殊危害之作業，亦應規定減少勞工工作時間，並在工作時間中予以適當之休息。

前項高溫度、異常氣壓、高架、精密、重體力勞動及對於勞工具有特殊危害等作業之減少工作時間與休息時間之標準，由中央主管機關會同有關機關定之。

第十二條  雇主於僱用勞工時，應施行體格檢查；對在職勞工應施行定期健康檢查；對於從事特別危害健康之作業者，應定期施行特定項目之健康檢查；並建立健康檢查手冊，發給勞工。

前項檢查應由醫療機構或本事業單位設置之醫療衛生單位之醫師為之；檢查紀錄應予保存；健康檢查費用由雇主負擔。

前二項有關體格檢查、健康檢查之項目、期限、紀錄保存及健康檢查手冊與醫療機構條件等，由中央主管機關定之。

勞工對於第一項之檢查，有接受之義務。

第十三條  體格檢查發現應僱勞工不適於從事某種工作時，不得僱用其從事該項工作。

健康檢查發現勞工因職業原因致不能適應原有工作者，除予醫療外，並應變更其作業場所，更換其工作，縮短其工作時間及為其他適當措施。

第三章  安全衛生管理

第十四條  雇主應依其事業之規模、性質，實施安全衛生管理；並應依中央主管機關之規定，設置勞工安全衛生組織、人員。

雇主對於第五條第一項之設備及其作業，應訂定自動檢查計畫實施自動檢查。

前二項勞工安全衛生組織、人員、管理及自動檢查之辦法，由中央主管機關定之。

第十五條  經中央主管機關指定具有危險性機械或設備之操作人員，雇主應僱用經中央主管機關認可之訓練或經技能檢定之合格人員充任之。

第十六條  事業單位以其事業招人承攬時，其承攬人就承攬部分負本法所定雇主之責任；原事業單位就職業災害補償仍應與承攬人負連帶責任。再承攬者亦同。

第十七條  事業單位以其事業之全部或一部分交付承攬時，應於事前告知該承攬人有關其事業工作環境、危害因素暨本法及有關安全衛生規定應採取之措施。

承攬人就其承攬之全部或一部分交付再承攬時，承攬人亦應依前項規定告知再承攬人。

第十八條  事業單位與承攬人、再承攬人分別僱用勞工共同作業時，為防止職業災害，原事業單位應採取左列必要措施：

一、設置協議組織，並指定工作場所負責人，擔任指揮及協調之工作。

二、工作之連繫與調整。

三、工作場所之巡視。

四、相關承攬事業間之安全衛生教育之指導及協助。

五、其他為防止職業災害之必要事項。

事業單位分別交付二個以上承攬人共同作業而未參與共同作業時，應指定承攬人之一負前項原事業單位之責任。

第十九條  二個以上之事業單位分別出資共同承攬工程時，應互推一人為代表人，該代表人視為該工程之事業雇主，負本法雇主防止職業災害之責任。

第二十條  雇主不得使童工從事左列危險性或有害性工作：

一、坑內工作。

二、處理爆炸性、引火性等物質之工作。

三、從事鉛、汞、鉻、砷、黃磷、氯氣、氰化氫、苯胺等有害物散布場所之工作。

四、散佈有害輻射線場所之工作。

五、有害粉塵散布場所之工作。

六、運轉中機器或動力傳導裝置危險部分之掃除、上油、檢查、修理或上卸皮帶、繩索等工作。

七、超過二百二十伏特電力線之銜接。

八、已溶礦物或礦渣之處理。

九、鍋爐之燒火及操作。

十、鑿岩機及其他有顯著振動之工作。

十一、一定重量以上之重物處理工作。

十二、起重機、人字臂起重桿之運轉工作。

十三、動力捲揚機、動力運搬機及索道之運轉工作。

十四、橡膠化合物及合成樹脂之滾輾工作。

十五、其他經中央主管機關規定之危險性或有害性之工作。

前項危險性或有害性工作之認定標準，由中央主管機關定之。

第廿一條  雇主不得使女工從事左列危險性或有害性工作：

一、坑內工作。

二、從事鉛、汞、鉻、砷、黃磷、氯氣、氰化氫、苯胺等有害物散布場所之工作。

三、鑿岩機及其他有顯著振動之工作。

四、一定重量以上之重物處理工作。

五、散布有害輻射線場所之工作。

六、其他經中央主管機關規定之危險性或有害性之工作。

前項第五款之工作對不具生育能力之女工不適用之。

第一項危險性或有害性工作之認定標準，由中央主管機關定之。

第一項第一款之工作，於女工從事管理、研究或搶救災害者，不適用之。

第廿二條 	雇主不得使妊娠中或產後未滿一年之女工從事左列危險性或有害性工作：

一、已熔礦物或礦渣之處理。

二、起重機、人字臂起重桿之運轉工作。

三、動力捲揚機、動力運搬機及索道之運轉工作。

四、橡膠化合物及合成樹脂之滾輾工作。

五、其他經中央主管機關規定之危險性或有害性之工作。

前項危險性或有害性工作之認定標準，由中央主管機關定之。

第一項各款之工作，於產後滿六個月之女工，經檢附醫師證明無礙健康之文件，向雇主提出申請自願從事工作者，不適用之。

第廿三條 	雇主對勞工應施以從事工作及預防災變所必要之安全衛生教育、訓練。

前項必要之教育、訓練事項及訓練單位管理等之規則，由中央主管機關定之。

勞工對於第一項之安全衛生教育、訓練，有接受之義務。

第廿四條  雇主應負責宣導本法及有關安全衛生之規定，使勞工周知。

第廿五條 	雇主應依本法及有關規定會同勞工代表訂定適合其需要之安全衛生工作守則，報經檢查機構備查後，公告實施。

勞工對於前項安全衛生工作守則，應切實遵行。

第四章 監督與檢查

第廿六條 	主管機關得聘請有關單位代表及學者專家，組織勞工安全衛生諮詢委員會，研議有關加強勞工安全衛生事項，並提出建議。

第廿七條 	主管機關及檢查機構對於各事業單位工作場所得實施檢查。其有不合規定者，應告知違反法令條款並通知限期改善；其不如期改善或已發生職業災害或有發生職業災害之虞時，得通知其部分或全部停工。勞工於停工期間應由雇主照給工資。

第廿八條 	事業單位工作場所如發生職業災害，雇主應即採取必要急救、搶救等措施，並實施調查、分析及作成紀錄。

事業單位工作場所發生左列職業災害之一時，雇主應於二十四小時內報告檢查機構：

一、發生死亡災害者。

二、發生災害之罹災人數在三人以上者。

三、其他經中央主管機關指定公告之災害。

檢查機構接獲前項報告後，應即派員檢查。

事業單位發生第二項之職業災害，除必要之急救、搶救外，雇主非經司法機關或檢查機構許可，不得移動或破壞現場。

第廿九條 	中央主管機關指定之事業，雇主應按月依規定填載職業災害統計，報請檢查機構備查。

第三十條 	勞工如發現事業單位違反本法或有關安全衛生之規定時，得向雇主、主管機關或檢查機構申訴。

雇主於六個月內若無充分之理由，不得對前項申訴之勞工予以解僱、調職或其他不利之處分。

第五章  罰則

第卅一條 	違反第五條第一項或第八條第一項之規定，致發生第二十八條第二項第一款之職業災害者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十五萬元以下罰金。

法人犯前項之罪者，除處罰其負責人外，對該法人亦科以前項之罰金。

第卅二條 	有左列情形之一者，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣九萬元以下罰金：

一、違反第五條第一項或第八條第一項之規定、致發生第二十八條第二項第二款之職業災害。

二、違反第十條第一項、第二十條第一項、第二十一條第一項、第二十二條第一項或第二十八條第二項、第四項之規定。

三、違反主管機關或檢查機構依第二十七條所發停工之通知。

法人犯前項之罪者，除處罰其負責人外，對該法人亦科以前項之罰金。

第卅三條  有左列情形之一者，處新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰：

一、違反第五條第一項或第六條之規定，經通知限期改善而不如期改善。

二、違反第八條第一項、第十一條第一項、第十五條或第二十八條第一項之規定。

三、拒絕、規避或阻撓依本法規定之檢查。

第卅四條  有左列情形之一者，處新臺幣三萬元以上六萬元以下罰鍰：

一、違反第五條第二項、第七條第一項、第十二條第一項、第二項、第十四條第一項、第二項、第二十三條第一項、第二十五條第一項或第二十九條之規定，經通知限期改善而不如期改善。

二、違反第九條、第十三條、第十七條、第十八條、第十九條、第二十四條或第三十條第二項之規定。

三、依第二十七條之規定，應給付工資而不給付。

第卅五條 	違反第十二條第四項、第二十三條第三項或第二十五條第二項之規定者，處新臺幣三千元以下之罰鍰。

第卅六條 	代行檢查機構執行職務，違反本法或依本法所發布之命令者，處新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰；其情節重大者，中央主管機關並得予以暫停代行檢查職務或撤銷指定代行檢查職務之處分。

第卅六條之一	訓練單位之設立、業務執行、人員配置、費用收取及其他應遵行事項，違反中央主管機關依第二十三條第二項所定之規則者，予以警告或處新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰，並得限期令其改正；屆期未改正者，定期停止其業務之全部或一部。

第卅七條  依本法所處之罰鍰，經通知而逾期不繳納者，移送法院強制執行。

第六章 	附則

第卅八條 	為有效防止職業災害，促進勞工安全衛生，培育勞工安全衛生人才，中央主管機關得訂定獎助辦法，輔導事業單位及有關團體辦理之。

第卅九條 	本法施行細則，由中央主管機關定之。

第四十條 	本法自公布日施行。

附表一

勞工安全衛生法第四條第一項所稱各業之定義

| 本法第四條第一項所稱 適用本法之各業 | 定 義 |
| --- | --- |
| 一、農、林、漁、牧業 | (一)從事農作物、蔬菜、果樹、花卉等栽培之事業。 (二)從事林木、竹材等種植及採伐之事業。 (三)從事水產養殖、採捕之事業。 (四)從事家禽、家畜等飼育之事業。 |
| 二、礦業及土石採取業 | (一)於地表、地下或水底從事固體物質、液體物質或氣體物質等之探勘、採取及產品初步處理之事業。 (二)從事礦產之探勘及採取之準備及其附屬作業之事業。 |
| 三、製造業 | 從事物之製造、改造、加工、修理、淨洗、篩選、包裝、裝飾、修整、破壞或解體及材料之變造及其他之事業。 |
| 四、營造業 | (一)從事房屋、鐵路、公路、水道、隧道、橋樑、堤壩、港埠、碼頭、發電廠、飛機場、游泳池、遊樂區、住宅區等修建、拆除之事業。 (二)從事土地填築、水井及河道開鑿、港灣疏濬之事業。 (三)從事電信線路、水電煤氣管道之敷設、拆除及修理之事業。 (四)從事建築物之油漆、粉刷、裱蓆、裝修、裝潢及防蝕之事業。 (五)從事建築物玻璃及金屬附件之裝設、淺井開鑿、冷凍系統、升降機、空氣調節設備等安裝之事業。 |
| 五、水電燃氣業 | (一)從事發電、輸電或配電之事業。 (二)從事燃氣製造供應之事業。 (三)從事暖氣或熱水供應之事業。 (四)從事自來水供應之事業。 |
| 六、運輸、倉儲及通信業 | (一)從事水、陸、空客貨運輸之事業。 (二)從事倉儲之獨立經營之事業。 (三)從事信件、包裹之郵遞之事業。 (四)從事有線及無線電訊之收發之事業。 |
| 七、餐旅業 | (一)從事提供公眾歇宿之旅社、客棧、賓館、飯店之事業。 (二)從事食物烹調取償供應顧客之事業。 (三)從事提供飲料之事業。 |
| 八、機械設備租賃業 | 從事事務性、生產性之機械及設備等之租賃而收取租金之事業。 |
| 九、環境衛生服務業。 | (一)從事垃圾、污水、工業廢水、水肥等處理之事業。 (二)從事房舍害蟲防除與清潔之事業。 (三)從事環境污染防治之事業。 |
| 十、大眾傳播業 | 從事新聞、廣播、電視等經營之事業。 |
| 十一、醫療保健服務業 | 從事醫療保健服務之事業。含醫療院所、醫事技術、助產、獸醫及其他醫療服務之事業。 |
| 十二、修理服務業 | 從事代客修理各種器物之事業。 |
| 十三、洗染業 | 從事衣物、布疋等之洗染、熨燙、織補之事業。 |
| 十四、國防事業 | 國防部所屬僱用勞工從事工作之生產機構、軍醫院、研究機構及對外附設之傳播事業單位等。 |
| 十五、其他經中央主管機關指定之事業 | 其他經中央主管機關指定之事業。 |

勞工安全衛生法施行細則

內政部六十三年六月二十八日

台內勞字第五八三六八○號令發布施行

內政部七十三年二月二十四日

台內勞字第二一三四四二號令第一次修正

行政院勞工委員會八十年九月十六日

台（八十）勞安三字第二三八九九號令第二次修正

行政院勞工委員會九十一年四月二十五日

勞安一字第○九一○○二○五二九號令第三次修正

第一章　總  則

第一條  本細則依勞工安全衛生法(以下簡稱本法)第三十九條規定訂定之。

第二條　本法第二條第一項及第二十七條所稱工資，係指勞工因工作而獲得之報酬；包括工資、薪金及按計時、計日、計月、計件以現金或實物等方式給付之獎金、津貼及其他任何名義之經常性給與均屬之。

第三條　本法第二條第四項及第五條第二項所稱就業場所，係指於勞動契約存續中，由雇主所提示，使勞工履行契約提供勞務之場所。

本法第四條第二項、第九條、第十條、第十八條第一項、第二十七條、第二十八條第一項及第二項所稱工作場所，係指就業場所中，接受雇主或代理雇主指示處理有關勞工事務之人所能支配、管理之場所。

本法第五條第一項、第七條第一項及第十三條所稱作業場所，係指工作場所中，為特定之工作目的所設之場所。

第四條　本法第二條第四項所稱職業上原因，係指隨作業活動所衍生，於就業上一切必要行為及其附隨行為而具有相當因果關係者。

第五條　本法第四條第一項所稱各業之定義，依附表之規定。

第六條　本法第四條第二項所稱特殊機械、設備如下：

一、中央主管機關依本法第六條規定定有防護標準之機械或器具。

二、中央主管機關依本法第八條第一項規定指定具有危險性之機械或設備。

三、其他經中央主管機關指定之機械或設備。

第二章　安全衛生設施

第七條　雇主設置下列機械、器具，應符合中央主管機關所定之防護標準：

一、動力衝剪機械。

二、手推刨床。

三、木材加工用圓盤鋸。

四、動力堆高機。

五、研磨機、研磨輪。

六、其他經中央主管機關指定之機械或器具。

第八條　本法第七條第一項規定應實施作業環境測定之作業場所如下：

一、設置有中央管理方式之空氣調節設備之建築物室內作業場所。

二、坑內作業場所。

三、顯著發生噪音之作業場所。

四、下列作業場所，經中央主管機關指定者：

（一）高溫作業場所。

（二）粉塵作業場所。

（三）鉛作業場所。

（四）四烷基鉛作業場所。

（五）有機溶劑作業場所。

（六）特定化學物質之作業場所。

五、其他之作業場所。

第九條　本法第七條第一項規定應予標示之危險物，係指爆炸性物質、著火性物質(易燃固體、自燃物質、禁水性物質)、氧化性物質、引火性液體、可燃性氣體及其他之物質，經中央主管機關指定者。

第十條　本法第七條第一項規定應予標示之有害物，係指有機溶劑、鉛、四烷基鉛、特定化學物質及其他之物質，經中央主管機關指定者。

第十一條　本法第八條第一項所稱具有危險性之機械，係指符合中央主管機關所定一定容量以上之下列機械：

一、固定式起重機。

二、移動式起重機。

三、人字臂起重桿。

四、升降機。

五、營建用提升機。

六、吊籠。

七、其他經中央主管機關指定具有危險性之機械。

第十二條　本法第八條第一項所稱具有危險性之設備，係指符合中央主管機關所定一定容量以上之下列設備：

一、鍋爐。

二、壓力容器。

三、高壓氣體特定設備。

四、高壓氣體容器。

五、其他經中央主管機關指定具有危險性之設備。

第十三條　本法第八條第一項規定之檢查，由中央主管機關依機械、設備之種類、特性，就下列檢查項目分別定之：

一、熔接檢查。

二、構造檢查。

三、竣工檢查。

四、定期檢查。

五、重新檢查。

六、型式檢查。

七、使用檢查。

八、變更檢查。

第十四條　本法第十條所稱有立即發生危險之虞時，係指有下列情形之一：

一、自設備洩漏大量危險物或有害物，致有立即發生爆炸、火災或中毒等危險之虞時。

二、從事河川工程、河堤、海堤或圍堰等作業，因強風、大雨或地震，致有立即發生危險之虞時。

三、從事隧道等營建工程或沉箱、沉筒、井筒等之開挖作業，因落磬、出水、崩塌或流砂侵入等，致有立即發生危險之虞時。

四、於作業場所有引火性液體之蒸氣或可燃性氣體滯留，達爆炸下限值之百分之三十以上，致有立即發生爆炸、火災危險之虞時。

五、於儲槽等內部或通風不充分之室內作業場所，從事有機溶劑作業，因換氣裝置故障或作業場所內部受有機溶劑或其混存物污染，致有立即發生有機溶劑中毒危險之虞時。

六、從事缺氧危險作業，致有立即發生缺氧危險之虞時。

七、其他經中央主管機關指定有立即發生危險之虞時之情形。

第十五條　本法第十條及第十八條第一項第一款所稱工作場所負責人，係指於該工作場所中代表雇主從事管理、指揮或監督勞工從事工作之人。

第十六條　本法第十二條第一項所稱體格檢查，係指於僱用勞工或變更其工作時，為識別勞工工作適性，考量其是否有不適合作業之疾病所實施之健康檢查；所稱定期健康檢查，係指依在職勞工之年齡層，於一定期間所實施之一般健康檢查；所稱定期施行特定項目之健康檢查，係指對從事特別危害健康作業之勞工，依其作業危害性，於一定期間所實施之特殊健康檢查。

第十七條　本法第十二條第一項所稱特別危害健康之作業如下：

一、高溫作業。

二、噪音作業。

三、游離輻射作業。

四、異常氣壓作業。

五、鉛作業。

六、四烷基鉛作業。

七、粉塵作業。

八、有機溶劑作業，經中央主管機關指定者。

九、製造、處置或使用特定化學物質之作業，經中央主管機關指定者。

十、黃磷之製造、處置或使用作業。

十一、聯啶或巴拉刈之製造作業。

十二、其他經中央主管機關指定之作業。

第十八條　依本法第十二條第二項規定執行勞工體格檢查、健康檢查之醫療機構，由中央主管機關會同中央衛生主管機關指定之。

第三章　安全衛生管理

第十九條　本法第十四條第一項所定勞工安全衛生組織，包括下列組織：

一、勞工安全衛生管理單位。

二、勞工安全衛生委員會。

第二十條　本法第十四條第一項所定勞工安全衛生人員，包括下列人員：

一、勞工安全衛生業務主管。

二、勞工安全管理師。

三、勞工衛生管理師。

四、勞工安全衛生管理員。

第廿一條  第十九條第一款之勞工安全衛生管理單位，為事業單位內規劃及辦理勞工安全衛生有關業務之組織；第二款之勞工安全衛生委員會，為事業單位內審議、協調及建議勞工安全衛生有關業務之組織。

第廿二條  事業單位之勞工安全衛生管理，由雇主或對事業具管理權限之雇主代理人綜理；由事業各部門主管負執行之責。

第廿三條　本法第十七條第一項規定之事前告知，應以書面為之，或召開協商會議並作成紀錄。

第廿四條　本法第十八條所稱共同作業，係指事業單位與承攬人、再承攬人所僱用之勞工於同一期間、同一工作場所從事工作。

第廿五條　本法第十八條第一項第一款規定之協議組織，應由原事業單位召集之，並定期或不定期進行協議下列事項：

一、安全衛生管理計畫。

二、勞工作業安全衛生及健康管理規範。

三、安全衛生自主管理之實施及配合。

四、從事動火、高架、開挖、爆破、高壓電活線等危險作業之管制。

五、對進入密閉空間、有害物質作業等作業環境之作業管制。

六、電氣機具入廠管制。

七、作業人員進場管制。

八、變更管理事項。

九、劃一危險性機械之操作信號、工作場所標識(示)、有害物空容器放置、警報、緊急避難方法及訓練等事項。

十、使用打樁機、拔樁機、電動機械、電動器具、軌道裝置、乙炔熔接裝置、電弧熔接裝置、換氣裝置及沉箱、架設通道、施工架、工作架台等機械、設備或構造物時，應協調使用上之安全措施。

十一、其他認有必要之協調事項。

第廿六條　雇主依本法第二十四條規定宣導本法及有關安全衛生規定時，得以教育、公告、分發印刷品、集會報告、電子郵件、網際網路或其他足使勞工周知之方式為之。

第廿七條　本法第二十五條第一項所定安全衛生工作守則之內容，參酌下列事項定之：

一、事業之勞工安全衛生管理及各級之權責。

二、設備之維護及檢查。

三、工作安全及衛生標準。

四、教育及訓練。

五、急救及搶救。

六、防護設備之準備、維持及使用。

七、事故通報及報告。

八、其他有關安全衛生事項。

第廿八條　前條之安全衛生工作守則，得依事業單位之實際需要，訂定適用於全部或一部分事業，並得依工作性質、規模分別訂定，報請檢查機構備查。

事業單位訂定之安全衛生工作守則，其適用區域跨二以上檢查機構轄區時，應報請中央主管機關指定之檢查機構備查。

第廿九條　本法第二十五條第一項所定之勞工代表，事業單位設有工會者，由工會推舉之；無工會者，由雇主召集全體勞工直接選舉，或由勞工共同推選之。

第四章　監督及檢查

第三十條  直轄市、縣（市）主管機關及檢查機構應將其實施勞工安全衛生之監督與檢查結果，報請中央主管機關備查。

第卅一條  主管機關或檢查機構為執行勞工安全衛生監督及檢查，於必要時，得要求代行檢查機構或代行檢查人員，提出相關報告、紀錄、帳冊、文件或說明。

第卅二條  本法第二十八條第二項第二款所稱發生災害之罹災人數在三人以上者，係指於工作場所同一災害發生勞工永久全失能、永久部分失能及暫時全失能之總人數達三人以上者。

第卅三條　本法第二十九條所稱中央主管機關指定之事業如下：

一、僱用勞工人數在五十人以上之事業。

二、僱用勞工人數未滿五十人之事業，經中央主管機關指定，並由檢查機構函知者。

前項第二款之指定，中央主管機關得委任或委託檢查機構為之。

雇主依本法第二十九條規定填載職業災害統計之格式，由中央主管機關定之。

第五章　附  則

第卅四條　本細則自發布日施行。

附表一：

勞工安全衛生法第四條第一項所稱各業之定義

| 本法第四條第一項所稱 適用本法之各業 | 定 義 |
| --- | --- |
| 一、農、林、漁、牧業 | (一)從事農作物、蔬菜、果樹、花卉等栽培之事業。 (二)從事林木、竹材等種植及採伐之事業。 (三)從事水產養殖、採捕之事業。 (四)從事家禽、家畜等飼育之事業。 |
| 二、礦業及土石採取業 | (一)於地表、地下或水底從事固體物質、液體物質或氣體物質等之探勘、採取及產品初步處理之事業。 (二)從事礦產之探勘及採取之準備及其附屬作業之事業。 |
| 三、製造業 | 從事物之製造、改造、加工、修理、淨洗、篩選、包裝、裝飾、修整、破壞或解體及材料之變造及其他之事業。 |
| 四、營造業 | (一)從事房屋、鐵路、公路、水道、隧道、橋樑、堤壩、港埠、碼頭、發電廠、飛機場、游泳池、遊樂區、住宅區等修建、拆除之事業。 (二)從事土地填築、水井及河道開鑿、港灣疏濬之事業。 (三)從事電信線路、水電煤氣管道之敷設、拆除及修理之事業。 (四)從事建築物之油漆、粉刷、裱蓆、裝修、裝潢及防蝕之事業。 (五)從事建築物玻璃及金屬附件之裝設、淺井開鑿、冷凍系統、升降機、空氣調節設備等安裝之事業。 |
| 五、水電燃氣業 | (一)從事發電、輸電或配電之事業。 (二)從事燃氣製造供應之事業。 (三)從事暖氣或熱水供應之事業。 (四)從事自來水供應之事業。 |
| 六、運輸、倉儲及通信業 | (一)從事水、陸、空客貨運輸之事業。 (二)從事倉儲之獨立經營之事業。 (三)從事信件、包裹之郵遞之事業。 (四)從事有線及無線電訊之收發之事業。 |
| 七、餐旅業 | (一)從事提供公眾歇宿之旅社、客棧、賓館、飯店之事業。 (二)從事食物烹調取償供應顧客之事業。 (三)從事提供飲料之事業。 |
| 八、機械設備租賃業 | 從事事務性、生產性之機械及設備等之租賃而收取租金之事業。 |
| 九、環境衛生服務業。 | (一)從事垃圾、污水、工業廢水、水肥等處理之事業。 (二)從事房舍害蟲防除與清潔之事業。 (三)從事環境污染防治之事業。 |
| 十、大眾傳播業 | 從事新聞、廣播、電視等經營之事業。 |
| 十一、醫療保健服務業 | 從事醫療保健服務之事業。含醫療院所、醫事技術、助產、獸醫及其他醫療服務之事業。 |
| 十二、修理服務業 | 從事代客修理各種器物之事業。 |
| 十三、洗染業 | 從事衣物、布疋等之洗染、熨燙、織補之事業。 |
| 十四、國防事業 | 國防部所屬僱用勞工從事工作之生產機構、軍醫院、研究機構及對外附設之傳播事業單位等。 |
| 十五、其他經中央主管機關指定之事業 | 其他經中央主管機關指定之事業。 |

教育部學校實驗室與實習場所安全衛生管理要點

教育部91.10.16.台(91)環字第91118434號令

壹、總 則

一、為加強學校實施實驗（試驗）室、實習（試驗）場所（以下簡稱實驗場所）安全衛生管理，防止災害發生，保障工作人員、學員生的安全與健康，特訂定。

二、本要點用詞定義如下：

（一）學校：係指高級中等以上之學校。

（二）負責人：係指學校行政管理之最高主管，負有勞工安全衛生法所稱之雇主責任。

（三）工作人員：係指進出實驗場所工作，獲致工資之教職員工生。

（四）學員生：係指在實驗場所接受教學指導，未支領工資者。

（五）工作：係指在實驗場所從事教學、研究、實驗、清潔、維修及其他等活動。

貳、安全衛生組織與管理

一、負責人應綜理學校安全衛生工作並依規定辦理下列事項：

（一）訂定安全衛生政策。

（二）依相關規定設置安全衛生組織或人員實施安全衛生管理。

（三）編列適當之安全衛生經費以辦理安全衛生工作。

二、學校應依勞工安全衛生法規之相關規定要求安全衛生管理單位及各部門執行或督導各實驗場所辦理下列事項：

（一）訂定安全衛生管理規章。

（二）訂定安全衛生工作守則。

（三）訂定職業災害防止計畫。

（四）訂定實驗場所施工之承攬人安全衛生管理辦法，於事前告知承攬人工作環境、危害因素及安全衛生規定應採取之措施。

（五）其他經中央主管機關指定之事項。

三、於製造、處置、使用、儲存危險物及有害物之實驗場所，學校應訂定並實施危害通識計畫；人員暴露有超過容許濃度之虞時，學校應採取必要之危害預防控制措施。

四、學校應於明顯易見之處所標明並禁止非從事工作有關之人員進入下列工作場所：

（一）有害物超過容許濃度之虞之場所。

（二）處置危險物及有害物之場所。

（三）具強烈微波、射頻波、噪音、雷射、非游離輻射及游離輻射等場所。

（四）氧氣濃度未滿百分之十八之場所。

（五）生物病原體顯著污染之場所。

（六）處置大量高熱物體或顯著濕熱之場所。

（七）處置大量低溫物體或顯著寒冷之場所。

五、學校不得使童工從事下列危險性或有害性工作：

（一）處理爆炸性、引火性等物質之工作。

（二）從事鉛、汞、鉻、砷、黃磷、氯氣、氰化氫、苯胺等有害物散布場所之工作。

（三）散佈有害輻射線場所之工作。

（四）有害粉塵散布場所之工作。

（五）運轉中機械或動力傳導裝置危險部分之掃除、上油、檢查、修理或上卸皮帶、繩索等工作。

（六）超過二百二十伏特電力線之銜接。

（七）已熔礦物或礦渣之處理。

（八）鍋爐之燒火及操作。

（九）有顯著振動之工作。

（十）一定重量以上之重物處理工作。

（十一）起重機、人字臂起重桿之運轉工作。

（十二）動力捲揚機、動力搬運機之運轉工作。

（十三）其他經中央勞工行政主管機關規定之危險性或有害性之工作。

六、實驗場所有立即發生危險之虞時，學校應立即使工作人員及學員生退避至安全場所。

七、實驗場所危險性機械、設備之操作人員，學校應任用經中央勞工行政主管機關認可之訓練或經技能檢定之合格操作人員充任之，其所設置之危險性機械、設備檢查合格證有效期限應符合規定。

八、校應由合格之電氣技術人員負責電氣設備、工具之安全性，避免發生感電危害。

九、學校對實驗場所工作人員及學員生應實施必要之安全衛生教育訓練。

十、學校應宣導安全衛生法令及相關規定，並激勵、推行促進安全衛生之活動。

十一、學校實驗場所工作人員有接受安全衛生教育訓練、遵守安全衛生工作守則及接受健康檢查之義務。

十二、學校應訂定書面之實驗場所災害調查程序以執行調查，並加以分析找出災害發生原因及改善方式。

十三、實驗場所如發生災害，學校應即採取必要急救、搶救等措施，並實施調查、分析及作成紀錄。

實驗場所如發生中央勞工行政主管機關所稱之重大職業災害時，學校應依勞工安全衛生法規之相關規定辦理通報等事項，且除必要之急救、搶救外，非經司法機關或檢查機構許可，不得移動或破壞現場。

十四、學校應依教育部規定辦理災害統計通報業務。

十五、對勞動檢查機構以書面通知應立即改正或限期改善之檢查結果，學校應於違規場所顯明易見處公告七日以上。

參、安全衛生設施

一、學校應保持實驗場所的整潔及注意採光、照明、通風與換氣，對於場所之通道、地板、階梯，保持不致使人員跌倒、滑倒、踩傷等之安全狀態，並採取必要之預防措施。

二、學校須明顯標示實驗場所設置之安全門及安全梯，於工作人員及學員生工作期間保持暢通，並依建築法等相關規定辦理。

三、對於室內工作場所，學校應依規定設置足夠人員使用之通道，並依下列規定辦理：

（一）應有適用其用途之寬度，其主要人行道不得小於一公尺。

（二）自路面起算二公尺高度之範圍內，不得有障礙物，但因工作之必要，經採防護措施者，不在此限。

四、學校應使實驗場所之空氣充分流通，必要時，應依規定以機械通風設備換氣，調節新鮮空氣、溫度及降低有害物濃度。

五、有機溶劑、鉛、粉塵、特定化學物質之實驗場所，學校應依實際狀況設置有效之密閉設備、局部排氣裝置或整體換氣裝置等設施，並保持其性能。

六、學校對於易引起火災及爆炸危險之實驗場所，應不得設置有火花、電弧或用高溫成為發火源之虞之機械、器具或設備等。

七、學校對於存有引火性液體之蒸氣、可燃性氣體或可燃性粉塵，致有引起爆炸、火災之虞之實驗場所，應有通風、換氣、除塵等必要措施。

八、學校對於危險物製造、處置之實驗場所，為防止爆炸、火災，應依下列規定辦理：

（一）爆炸性物質，應遠離煙火、或有發火源之虞之物，並不得加熱、摩擦、衝擊。

（二）著火性物質，應遠離煙火、或有發火源之虞之物，並不得加熱、磨擦、衝擊或使其接觸促進氧化之物質或水。

（三）氧化性物質，不得使其接觸可促進其分解之物質，並不得予以加熱、摩擦或撞擊。

（四）引火性液體，應遠離煙火或有發火源之虞之物，未經許可不得灌注、蒸發或加熱。

（五）除製造、處置必需之用料外，不得任意放置危險物。

九、學校應注意抽氣櫃通風管道之定期維護，避免因累積易燃物質造成火災。

十、對於使用乙炔熔接裝置從事金屬之熔接、熔斷或加熱作業，學校應規定其產生之乙炔壓力不得超過表壓力每平方公分一‧三公斤以上。

十一、對於使用乙炔熔接裝置從事金屬之熔接、熔斷或加熱作業，學校應選任專人辦理下列事項：

（一）決定工作方法及指揮工作。

（二）對使用中之發生器，禁止使用有發生火花之虞之工具或予以撞擊。

（三）使用肥皂水等安全方法，測試乙炔熔接裝置是否漏洩。

（四）發生器之氣鐘上禁止放置任何物件。

（五）發生器室出入口之門，應注意關閉。

（六）維修移動式乙炔熔接裝置之發生器時，應於屋外之安全場所為之。

（七）開啟氣鐘時，應禁止撞擊或發生火花。

（八）工作時，應將乙炔熔接裝置發生器內存有空氣與乙炔之混合氣體排除。

（九）工作中，應查看安全器之水位是否保持安全狀態。

（十）應使用溫水或蒸汽等安全之方法加溫或保溫，以防止乙炔熔接裝置內水之凍結。

（十一）發生器之修繕、加工、搬運、收藏，或繼續停止使用時，應完全除去乙炔。

（十二）監督人員戴用防護眼鏡、防護手套。

十二、工作人員或學員生操作有爆炸之虞的實驗時，學校須設置具有防爆玻璃的抽氣櫃，並規定其確實使用適當之防護裝備。

十三、學校應於實驗場所設置適當之消防設施，並依消防法等相關規定辦理。

十四、學校應標示消防安全設備，必要時簡要標明其使用方法。

十五、貯存高壓氣體時，學校應注意：

（一）貯存場所應有適當之警戒標示，禁止煙火接近。

（二）貯存周圍二公尺內不得放置有煙火及著火性、引火性物品。

（三）盛裝容器和空容器應分區放置。

（四）可燃性氣體、有毒性氣體及氧氣之鋼瓶，應分開貯存。

（五）應安穩放置，並固定及裝妥護蓋。

（六）容器應保持在攝氏四十度以下。

（七）貯存處應考慮於緊急時便於搬出。

（八）貯存處附近，不得任意放置其他物品。

（九）對於高壓可燃性氣體之貯存，電氣設備應採用防爆型，不得帶用防爆型攜帶式電筒以外之其他燈火，並應有適當之滅火器具。

十六、搬運高壓氣體容器時，學校應依下列規定辦理：

（一）場所內移動應使用專用手推車等，務求安穩直立。

（二）以手移動容器，應確知護蓋旋緊後，方直立移動。

十七、對於毒性高壓氣體之儲存與使用，學校應依下列規定辦理：

（一）管制人員進出。

（二）場所應保持通風良好。

（三）不得貯藏在腐蝕化學藥品或煙囪附近。

（四）貯存場所或實驗場所要置備吸收劑、中和劑及適當之防毒面罩或呼吸用防護具。

十八、對於人員於工作進行中或通行時，有接觸絕緣被覆配線或移動電線或電氣機具、設備造成感電之虞者，學校應有防止絕緣被破壞或老化等設施。

十九、裝置於潮濕場所之電路，學校應依勞工安全衛生設施規則等規定實施感電危害預防措施。

二十、有關電氣設備操作之工作空間，學校應依勞工安全衛生設施規則第二百六十八條及第二百六十九條之規定辦理。

廿一、對於電氣設備，學校應注意下列事項：

（一）發電室、變電室、或受電室內之電路附近，不得堆放任何與電路無關之物件或放置床、舖、衣架等。

（二）與電路無關之任何物件，不得懸掛或放置於電線或電氣器具。

（三）不得使用未知或不明規格之工業用電氣器具。

（四）電動機械之操作開關，不得設置於人員須跨越操作之位置。

（五）防止人員感電之圍柵、屏障等設備，如發現有損壞，應即修補。

廿二、從事放射性物質之實驗時，其操作及防護設施，學校應依原子能法等相關規定辦理。

廿三、具有生物性危害之實驗室，學校應注意辦理下列事項：

（一）應與公眾地區以門相隔。

（二）實驗室之門須依規定達到防火級數，並依適用的防火安全標準設置。

（三）通往防火出口之路徑在設計時應避免經過危害區，或配合適用的法令規定。

（四）對於生物病原體污染之物品，應予以消毒、殺菌等適當處理，以避免人員感染疾病。

（五）含蒸氣之管線需以絕緣材料覆蓋。

（六）依實際需要，設置腳控、膝控或自動控制的潔手設備。

（七）提供讓生物醫療廢棄物（袋）存放之空間，並依廢棄物清理法等相關規定處理感染性事業廢棄物。

（八）生物性實驗室內之高效率過濾裝置之濾紙，應定期更換。

廿四、對工作人員及學員生於高差超過一‧五公尺以上之場所工作時，學校應設置使人員安全上下之設備。

廿五、高度在二公尺以上之處所（工作台之邊緣及開口部分等除外），工作人員及學員生有墜落之虞者，學校應以架設施工架等方法設置工作台，並張貼警告標示，禁止與工作無關之人員進入。

依前項規定設置工作台有困難時，應採取張掛安全網或使人員使用安全帶等防止墜落措施。

廿六、工作人員及學員生於二公尺以上高度之屋頂、開口部分、階梯、樓梯、坡道、工作台等場所從事工作，學校應於該處設置護欄或護蓋等防護設備。

廿七、學校應設置機械、設備合適之護罩、緊急制動、動力遮斷連鎖裝置、防止意外啟動等安全防護裝置。

廿八、對於工作人員及學員生有暴露於噪音、高溫、低溫、游離輻射、非游離輻射線、生物病原體、有害氣體、蒸氣、粉塵或其他有害物之虞者，學校應置備適當安全衛生防護具，如耳塞、耳罩、防塵口罩、呼吸防護具、防護眼鏡、防護衣物等，並規定其確實使用。

廿九、對於從事電氣工作之工作人員及學員生，學校應規定其確實配戴絕緣防護具及其他必要之防護器具。

三十、對於工作中有物體飛落或飛散，致危害人員之虞時，學校應置備適當之安全帽及其他防護。

卅一、學校應供給工作人員使用之個人防護具或防護器具，並依下列規定辦理：

（一）保持清潔，並予以必要之消毒。

（二）經常檢查，保持其性能，不用時應妥予保存。

（三）個人使用之防護具或防護器具應置備足夠之數量。

卅二、實驗場所設置之急救藥品及器材，學校應予以明顯標示、檢查並更新。

卅三、學校應依實驗場所之危害性，設置必要之災害搶救器材，如供氣式呼吸防護具、緊急洩漏處理設備等，並定期維護。

肆、本要點經校長核准後實施，修正亦同。

私立莊敬高級工業家事職業學校實習場所安全衛生管理規章

一、各科實習場所應於明顯易見之處所標明並禁止非從事工作有關之人員進入下列工作場所：

1.有害物超過容許濃度之虞之場所。

2.處置危險物及有害物之場所。

3.氧氣濃度未滿百分之十八之場所。

4.處置大量高熱物體或顯著濕熱之場所。

5.處置大量低溫物體或顯著寒冷之場所。

二、雇主不得使童工從事左列危險性或有害性工作：

1、坑內工作。

2、處理爆炸性、引火性等物質之工作。

3、從事鉛、汞、鉻、砷、黃磷、氯氣、氰化氫、苯胺等有害物散布場所之工作。

4、散佈有害輻射線場所之工作。

5、有害粉塵散布場所之工作。

6、運轉中機器或動力傳導裝置危險部分之掃除、上油、檢查、修理或上卸皮帶、繩索等工作。

7、超過二百二十伏特電力線之銜接。

8、已溶礦物或礦渣之處理。

9、鍋爐之燒火及操作。

10、鑿岩機及其他有顯著振動之工作。

11、一定重量以上之重物處理工作。

12、起重機、人字臂起重桿之運轉工作。

13、動力捲揚機、動力運搬機及索道之運轉工作。

14、橡膠化合物及合成樹脂之滾輾工作。

15、其他經中央主管機關規定之危險性或有害性之工作。

前項危險性或有害性工作之認定標準，由中央主管機關定之。

三、各科實習場所不得使學生從事下列危險性或有害性工作：

1.處理爆炸性、引火性等物質之工作。

2.有害粉塵散布場所之工作。

3.運轉中機械或動力傳導裝置危險部分之掃除、上油、檢查、修理或上卸皮帶、繩索等工作。

4.超過二百二十伏特電力線之銜接。

5.有顯著振動之工作。

6.一定重量以上之重物處理工作。

7.起重機、人字臂起重桿之運轉工作。

8.動力捲揚機、動力搬運機之運轉工作。

9.其他經中央勞工行政主管機關規定之危險性或有害性之工作。

四、各科實習場所若有立即發生危險之虞時，應立即使工作人員及學生退避至安全場所。

五、各科實驗場所危險性機械、設備之操作人員，應任用經中央勞工行政主管機關認可之訓練或經技能檢定之合格操作人員充任之，其所設置之危險性機械、設備檢查合格證有效期限應符合規定。

六、各科實習場所應由合格之電氣技術人員負責電氣設備、工具之安全性，避免發生感電危害。

七、各科實習場所應宣導安全衛生法令及相關規定，並激勵、推行促進安全衛生之活動。

八、各科實習場所工作人員有接受安全衛生教育訓練、遵守安全衛生工作守則及接受健康檢查之義務。

九、各科實習場所應依部頒「學校實驗室與實習場所安全衛生管理要點（叁、安全衛生設施）」所列三十三項要點，對所有機具、設備、器材等訂定自動檢查計畫，並實施自動檢查。

十、各科實習場所實施之各項自動檢查應包含記錄下列事項：

(1)檢查年月日 (2)檢查方法 (3)檢查項目 (4)檢查結果 (5)檢查者姓名 (6)改善措施。

十一、各科實習場所如發生災害時，應即採取必要急救、搶救等措施，並實施調查、分析及作成紀錄，以找出災害發生原因及改善方式。

十二、各科實習場所如發生中央勞工行政主管機關所稱之重大職業災害時，應依勞工安全衛生法規之相關規定辦理通報等事項，且除必要之急救、搶救外，非經司法機關或檢查機構許可，不得移動或破壞現場。

十三、發生職業傷害時，應填具「學校實習場所職業災害報告單」如附表，於發生當日起算，三個工作天內連同請假單或相關資料報告單位主管，並向安全衛生委員會報備。

十四、本規章如有未規定者，應依其他相關規定辦理。

十五、本規章經安全衛生委員會通過，並陳請校長核定後實施，修正時亦同。

附表

私立莊敬高級工業家事職業學校實驗場所職業災害報告單

| 發 生 情 形 | 時 間 | 年 月 日 午 時 分 | 地 點 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 受傷人員 | 姓名： | 性別： | 出生日期： 職稱： |
|  |  | 受傷部位： | 公假日期： 至 |
|  | 簡述經過： |
| 處 理 情 形 | 處理人員 | 姓名： | 職稱： | 電話： |
|  | 簡述經過與結果： |
| 事故原因 | □未知其危險性 □未知安全工作方法 □工作技能不夠 □無工作前計劃 □未使用個人防護具 □使用不正確物質 □疲勞、注意力不集中 □不當操作 □情緒 □粗心大意 □其他： |
| 檢討改進 | □再教導傷者 □安裝防護設備 □擬定工作前計劃 □提醒並教導其他人員 □加強平時檢查 □修訂安全守則 □傷者暫調其他工作 □修理工具機械建物等 □加強環境整潔 □需要個人防護具 □檢查其他類似情形 □實施工作前安全教導 □清除危險情況 □其他： |

填表須知：

1.事故發生後三個工作天內填報。

2.填報人為場所負責人並必須具實填寫。

3.本單一式三份，請分送總務處、實習輔導處及自存。

4.如有任何疑問請洽本校-實習輔導處。

填報人        科主任          總務處         實習輔導處         校長

私立莊敬高級工業家事職業學校勞工安全衛生工作守則

中華民國  年 月 日　勞工安全衛生委員會會議通過

中華民國  年 月 日　勞北檢綜字第    號核准

第一章　總      則

一、為防止本校所屬實習工場及工作場所之職業災害，保障教職員工之安全與健康，特依勞工安全衛生法第二十五條規定，訂定本安全衛生工作守則，相關人員應確實遵行。

二、本守則之適用範圍包括本校各科所屬之實習工場等相關場所。(以下簡稱適用場所)。

三、本守則所稱適用之相關人員係指工作性質確需進出適用場所之受本校聘、僱用從事工作獲致薪資者。(指符合勞工安全衛生法勞工之定義者)。

四、本守則所稱職業災害，係指適用場所中因建築物、設備、原料、材料、化學物品、氣體、蒸氣、粉塵等或作業活動及其它職業上原因所引起之疾病、傷害、殘廢或死亡。

第二章　安全衛生管理及各級之權責

本校依各科所屬實習工場及工作場等適用場所人員總數之規模及性質設置下列勞工安全衛生組職：

一、勞工安全衛生委員會：具諮詢研究性質、研議、協調及建議勞工安全衛生有關業務。

二、勞工安全衛生管理單位：以規劃、督導各適用場所之勞工安全衛生業務。置勞工安全衛生業務主管、勞工安全衛生管理員，推展勞工安全衛生業務。

三、勞工安全衛生權責劃分如下：

(一)勞工安全衛生業務主管之權責：

1.擬定本校勞工安全衛生管理規章。

2.擬定本校勞工安全衛生年度工作計劃。

3.推動及宣導各科勞工安全衛生管理工作。

4.支援、協調各科勞工安全衛生有關問題。

5.規劃勞工安全衛生教育訓練工作。

6.規劃勞工安全衛生自動檢查及作業環境測定工作。

7.其他有關勞工安全衛生事項。

(二)勞工安全衛生管理員之權責：

1.擬定本校適用場所之防災計劃。

2.擬定本校適用場所之勞工安全衛生工作守則。

3.辦理勞工安全衛生教育訓練。

4.推動、實施安全衛生自動檢查及作業環境測定工作。

5.適用場所內發生職業災害之調查、分析及辦理職業災害統計。

6.辦理職業病預防工作

(三)各科主任之權責：

1.指揮、監督該科勞工安全衛生管理業務。

2.責成該科技士(佐)、所屬適用場所負責人執行勞工安全衛生管理工作。

3.執行巡視、考核該科勞工安全衛生有關事項。

(四)各科幹士之權責：

1.辦理勞工安全衛生管理單位所交付之事項。

2.督導該科所屬適用場所負責人執行勞工安全衛生管理工作。

3.推動、宣導該科有關勞工安全衛生規定事項。

4.辦理該科主任交付之勞工安全衛生相關工作。

(五)各適用場所負責人之權責：

1.負責辦理管轄範圍內一切勞工安全衛生事項之實施。

2.督導於該場所內之人員遵守勞工安全衛生工作守則及相關安全衛生法令規章。

3.定期檢查、檢點該場所內之環境、機械、儀器、設備之安全衛生狀況並作成紀錄，發現有潛在安全衛生問題立即依程序陳報。

4.督導所屬人員經常整理、整頓工作環境，保持清潔衛生。

5.負責消除管轄範圍內之危險因素或提供安全衛生建議。

6.實施工作安全衛生分析、安全講解與工作安全指導。

7.視工作需要申購適當之安全衛生防護具，並督導該場所內所屬人員確實配戴。

8.當該場所內有立即發生危險之虞時，應即要求在該場所內人員停止作業，並退避至安全處所。

9.確實管制進入該場所之人員。

10.事故發生時迅速依緊急事故系統陳報與處理，並採取必要之急救與搶救。

11.經常注意所屬人員之操作情形並糾正其不安全之動作。

12.經常注意所屬人員之健康情況。

13.執行其他有關勞工安全衛生事項。

(六)工作場所相關勞工之安全衛生工作守則：

1.作業前確實檢查作業環境與設備，發生異常應立即調整或陳報。

2.作業中遵守安全作業標準及安全衛生工作守則之規定，並隨時注意維護作業環境整潔。

3.依規定穿著或配戴必要之安全衛生防護具。

4.接受必要之勞工安全衛生教育訓練。

5.積極參加勞工安全衛生活動，並提出建議。

6.接受定期健康檢查，並遵守檢查結果建議事項。

7.遵守勞工安全衛生有關法令規章及本校所訂之各種安全衛生規定。

8.工作場所嚴禁追逐、嬉戲、打情罵俏或惡作劇等行為。

9.嚴禁用手觸摸機器之轉動部份。

10.嚴禁從各種機具、設備上移除防護設備、標籤或標示。

11.機器未完全停止前，不得裝卸零件或材料。

12.勿使用不安全的工具及機械等設備。

13.熟悉意外傷害之急救方法與程序。

14.有任何安全衛生問題，隨時請教所屬主管或安全衛生管理員。

第三章　設備之維護與檢查

一、適用場所應有之基本安全衛生設施：

(一)溫度、濕度之控制：

適用場所與其所屬儀器室內應保持適當之溫度與濕度。

(二)通風之控制

適用場所應保持良好之通風，防止空氣汙染物氣狀爆炸之危害。通風方式有全面通風與局部排氣兩種，前者又稱一般換氣或整體換氣，可分自然通風與機械通風。

通風時應注意下列事項：

1.採自然通風方式時，應將室內對外開啟之所有開口均予打開。

2.採機械通風方式時，應檢點排氣機、抽氣機或抽排氣機並用系統之抽氣與排氣動作是否正常運作。

3.採局部排氣裝置時，應檢點於開關啟動時，氣罩內之空氣驅動裝置是否有抽氣之動作。

二、適用場所之安全衛生防護設備：

(一)一般性的防護設備：

1.安全出口：出口至少應有兩處，門應能正常開啟，並禁止堆放雜物及器材，窗子確保能開啟。

2.足夠的採光與照明：保持良好採光照明，並備有緊急備用電源。

3.濺灑處理裝置：應有緊急淋浴與緊急洗眼設備之設置。

4.緊急聯絡系統：應有對外電話設備，且須知消防隊及健康中心的聯絡電話。

5.醫療急救設備：醫療箱、毯子，緊急救護器材之設置。

6.煙霧及毒氣警報器：偵知毒性或易爆性物質是否大量外洩。

7.消防滅火設備：滅火設備或滅火器應置於易見、易取之處，並隨時檢查。

8.使用人員之管制：建立使用者簽名制度，並應有嚴禁外人進入之標示。

9.壓力容器之管理：殺菌器、高壓滅菌器等應定期自動檢查。

10.電氣安全管理：電氣設備應接地以防漏電造成人員感電。

11.高壓氣體之管理：鋼瓶應固定且隨時實施壓力與洩露檢查。

12.升降機之管理：實施定期保養、檢查及人員管制。

(二)個人安全衛生防護設備：

1.身體防護：要求穿戴規定工作服，避免著干擾衣物作業。

2.臉部防護：有噴濺危險之操作，應著安全面罩等之防護物。

3.眼部防護：有毒物或刺激眼睛之物濺入危險之作業，應有防毒眼鏡、安全眼鏡等防護物。

4.手部防護：為防手部受酸、鹼之侵入傷害，應備有防護手套、防毒手套、耐酸鹼手套，皮膚保養液等防護裝備。

5.呼吸防護：為防刺激性或毒性氣體吸入傷害，應依污染物種類選擇適當之呼吸防護具。

6.其他防護具：除前述外，視需要備置安全帶、救生索等緊急逃生設備。

(三)防護設備維護與使用

對於提供之防護設備(防護具或器具)，各科主任應督促所屬依下列規定事項辦理：

1.保持清潔，並予必要消毒。

2.經常檢查，保持其性能，不用時並妥予保存。

3.數量不足或有損壞，立即報告，予以補充。

4.防護器具應置於固定位置，不得任意移動。

5.員工有感染疾病之虞時應個別使用專用防護具。

三、適用場所之儀器設備，應依本校訂定之勞工安全衛生自動檢查計畫確實實施自動檢查，並作記錄備查。

四、維護與檢查

(一)各科主任應依照勞工安全衛生管理及自動檢查辦法有關規定；實施重點檢查、定期檢查檢點、維護與保養。

(二)檢查方式區分為定期檢查、重點檢查、作業檢點等，由各科主任召集相關同仁研擬，並送本校勞工安全衛生管理單位備查，另有關各項檢查，應詳細記錄與彙整備查。

(三)對列管之危險性機械、設備，必須依法辦理竣工(或使用前)檢查及定期檢查。

第四章　工作安全與衛生標準

一、適用場所之一般性安全衛生工作守則

(一)必須遵守各科所訂之安全衛生注意事項。

(二)必須接受與工作本身有關之勞工安全衛生教育訓練。

(三)必須接受校內規定之體格及健康檢查。

(四)在工作崗位上嚴禁吸煙、飲酒、嚼檳榔、吃口香糖及其他妨礙工作之進食等。

(五)於工作場所之安全門、通道路口、樓梯口、進出口處不得堆積任何物品。

(六)必須熟悉滅火器、消防設備之使用方法及放置地點。

(七)嚴禁任意使用校內規定外之任何電器用品。

(八)必須瞭解各工作場所逃生及疏散之路線。

(九)若遇火災等事故，不可搭乘電梯逃生。

(十)在工作環境避免將物品堆積過高，以免傾倒傷人。

(十一)離開工作場所務必隨手將不用之電器、瓦斯、氣體及水龍頭之開關關閉。

(十二)發現校內任何地方有危害安全衛生之人、事、物，必須立即反應有關單位做緊急處理。

二、適用場所之專業性安全衛生工作守則

(一)電氣作業安全衛生工作守則

1.電氣設置處應標示閒人勿近並加鎖。

2.操作時務必使用合格之絕緣防護裝置。

3.減少活線作業，否則應保持安全距離。

4.因工作所需必須切斷，應先通知使用單位。

5.保養作業前，必須確實檢查已將電源切斷，並將三相電源設備接地。

6.高壓電之保養作業前必須先行切斷電源，並加掛工作中請勿送電之標示，並將電箱加鎖，鑰匙交管理人保管。

7.裝有電容器線路停電後，有殘留電荷應先放電。

8.維修保養作業終了，恢復送電之前，應確實檢查作業人員離開線路後，始可送電。

9.修護送電中的線路時，應使用防護設備或工具，且宜有二人一起工作。

10.電氣機械運轉中，如發現不正常時，應立即報告主管人員，但若時間不允許，可先切斷電源以免災害擴大。

11.不用濕手觸及電氣設備，如遇電氣設備或電路著火時，須用不導電之滅火設備。

12.電氣技術人員，對全校電氣設備應隨時檢點，並定期檢查。

(二)空調作業安全衛生工作守則

1.檢查及紀錄主機運轉之油壓、油溫、水壓、水溫、冷煤溫度、冰水器與冷凝器溫度及壓力、電壓及電流。

2.檢查轉動部份有無異常震動噪音。

3.檢查管路接地有無漏油或漏水。

4.正常運轉或停機時，由各視窗觀察冷媒液面高低位置是否正常。

5.檢查風扇馬達皮帶是否鬆動，轉動軸固定時間加注潤滑油，且先須將電源關閉。

(三)空氣壓縮機作業安全衛生工作守則

1.馬達傳動三角皮帶或轉軸等部份，應以適當之護罩加以保護。

2.壓力計及安全閥，應經檢查確認合格後方可使用。

(四)高壓氣體容器作業安全衛生工作守則

1.氣體容器周圍2公尺內不得有易燃或揮發性物品。

2.氣體出口不得沾有油漬。

3.隨時檢查軟管接管頭有無鎖緊或老化龜裂現象，尤其彎折角度過大，導管有折裂之虞。

4.閥、旋塞開啟時，必須徐徐打開。

5.隨時注意壓力與流量之變化。

6.開瓶器應置於瓶上，且須注意防止凍傷之傷害。

(五)操作升降機作業安全衛生工作守則

1.發現升降機有異狀時，應立即停止使用並儘速通知總務處派員檢修。

2.升降機保險裝置，切勿以不合規定且不安全代用品安裝。

3.停電時應立即檢查是否真有人員陷於升降機內，必要時做安全搭救及停用。

4.應經常做緊急事故處理的設想，並隨時將不安全點陳報。

(六)使用有機溶劑及特定化學物質安全衛生工作守則

1.有機溶劑可使人體產生不良影響應謹慎處理。

2.從事有機溶劑作業時應注意：

(1)有機溶劑之容器不論是否有使用中或不使用，都應隨手蓋緊。

(2)作業場所只可存放當天所需使用的有機溶劑，其餘應儲放於規定位置。

(3)儘可能在上風位置工作，以避免吸入有機溶劑之蒸氣。

(4)儘可能避免皮膚直接接觸。

3.人員發生急性中毒時之處理：

(1)立即將中毒人員移到空氣流通的地方，放低頭部使其側臥或仰臥，並注意保暖。

(2)立即通知現場負責人、安全衛生管理人員或其他負責衛生工作人員。

(3)中毒人員如果失去知覺時，應將其頭部側向一方並協助清除口中異物。

(4)中毒人員若停止呼吸時，應立即為其施予人工呼吸。

4.使用丁類特定化學物質甲醛應注意事項：

(1)甲醛對黏膜皮膚具極烈刺激性，故作業時應慎防外溢，用後應立即蓋緊。

(2)作業時應戴用防毒口罩、防護手套或其他防護措施。

(3)附著於皮膚時，應立即沖水。

(4)應使用塑膠瓶裝儲存。

第五章　教育與訓練

一、本守則適用場所內之相關人員，對本校實施或指派之安全衛生教育訓練，有接受之義務。

二、新聘、僱人員或在職員工於變更工作前，應接受適於各該工作場所必要之一般安全衛生教育、訓練。

三、對擔任勞工安全衛生人員者，應使其接受勞工安全衛生人員訓練。

四、對擔任危險性機械設備之操作人員，應使其接受危險性機械設備操作人員安全訓練。

五、對擔任有害物質作業管理人員或其他特殊作業人員，應使其接受相關安全衛生教育訓練。

六、對擔任適用場所之急救人員，應使其接受急救人員訓練。

七、各級主管及管理、指揮、監督有關人員，應使其接受主管人員安全衛生教育。

八、依勞工安全衛生教育訓練課程規則之規定，本守則適用場所內之相關人員有定期接受下列一般安全衛生教育訓練課程之義務。

(一)勞工安全衛生法規概要。

(二)勞工安全衛生概念及適用場所安全衛生規定。

(三)作業前、中、後之自動檢查、檢點事項。

(四)標準作業程序。

(五)緊急事故處理或避難事項 (含災害實例介紹及演練)。

(六)作業中應注意事項及危害預防方法。

(七)消防及急救常識與演練。

(八)其他必要事項。

第六章　急救與搶救

一、適用場所如發生職業災害時，相關人員應立即採取必要之急救，搶救措施，並實施調查，分析及作成紀錄。

二、救護人員任務編組：

(一)醫護人員：負責事故現場傷患救助與救護指揮工作。

(二)事故單位：事故主管單位負責指揮事故搶救，其他人員分工擔任搶救與傷患工作。

(三)安全衛生人員：指導事故搶救、傷患救護及調配、供應防護具、救生器具並輔導使用。

(四)其他支援救護人員：適時提供適切支援。

三、意外事故發生時，應迅速聯絡該適用場所負責人及安全衛生管理人員，相關人員及救護人員須迅速趕至現場執行任務。

(一)火災或有毒物質洩漏或有毒物質有洩漏之虞時，搶救人員須穿著適當防護具，並備檢測器，以利隨時偵測用。

(二)救護人員在沒有適當防護裝備下不得冒然進入救人。

(三)各單位應派適當人員接受急救人員訓練，以利辦理傷患救護事宜。

四、傷患救護程序：

(一)事故發生，而有人員受傷時，事故單位應即派部分人員搶救傷患，將其脫離危險地區，並移至安全地帶，由急救人員利用急救器材，進行施救。

(二)救護車或醫護人員未到達之前，急救人員應繼續施救，不得離開傷患。

(三)未被指派救護工作人員，若有必要應加入事故搶救。

(四)健康中心應設置必要之醫療衛生設備和急救藥品、器材。

(五)安全衛生管理單位得視需要，建議健康中心增購急救藥品與器材。

第七章　防護設備之準備、維持與使用

一、個人安全防護設備視操作性質中危害狀況與種類之不同而選定，應分發各適用場所人員使用，並指定專人保管與維護，以維持堪用。

二、適用場所之消防安全與逃生設備等若有短缺或損壞時，應提出申請補充或修護。

第八章　事故通報與報告

一、工作場所發生事故時，應先經確認後立即陳報，必要時撥119火警電話通報消防人員。

二、工作場所若發生重大災害時，經搶救處理後應保持現場，不得擅自移動或破壞，以便司法機關及勞工檢查機構之鑑定與檢查。

三、工作場所發生職業災害，由安全衛生管理單位實施災害調查，彙整後每月定期分析，擬定防止對策陳報校長核定。

四、工作場所若發生法定之重大災害時，應由安全衛生管理單位於二十四小時內，向所屬勞動檢查機構報備。另有相關之新聞消息，依學校規定權責單位向媒體發佈。

第九章　其他有關安全衛生事項

一、本守則於經行政院勞工委員會北區勞動檢查所備查後公告實施，所有相關人員並應確實遵行守則內容。

二、行政院勞工委員會北區勞動檢查所派勞動檢查員至本校各適用場所執行檢查職務，於出示證件後得隨時讓其進入，各業務有關人員均不得無故拒絕、規避或妨礙。

三、勞動檢查員執行職務時，依法得就勞動檢查範圍為以下之行為，各業務有關人員應予以配合，且不得拒絕、規避或妨礙。

(一)詢問有關人員，必要時並得製作談話紀錄或錄音。

(二)通知有關人員提出必要報告、紀錄及有關文件或做必要之說明。

(三)檢查依法應備置之文件資料、物品等，必要時並影印資料、拍攝照片、錄影或測量等。

(四)封存或於摯給收據後抽物料、樣品、器材、工具，以憑檢驗。

第十章　附則

一、本守則未訂定之其他有關安全衛生事項，悉依勞工安全衛生法規及相關規定辦理。

二、本守則會同各適用場所勞工代表訂定，經勞工安全衛生委員會議通過，並報經行政院勞工委員會北區勞動檢查所備查後公告實施，修正時亦同。

私立莊敬高級工業家事職業學校實習場所安全衛生委員會設置辦法

經校長核定公布實施

第一條  本校依據「勞工安全衛生法」第十四條、「勞工安全衛生法施行細則」第二十四條、「勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法」第十一、十二條及教育部頒布之「學校實驗室與實習場所安全衛生管理要點」等相關規定，設置實驗場所安全衛生委員會(以下簡稱本委員會)。

第二條  本委員會組織如下：

一、本委員會置主任委員一人，由校長擔任，綜理會務。

二、本委員會置委員共七人以上，由校長指定各實驗場所相關業務之處室主任、科主任、專任教職員工代表及醫護人員組成之。其中專任教職員工代表應佔委員人數之三分之一以上。

三、本委員會置秘書一人，承主任委員之命，輔助其綜理會務。

四、本委員會委員任期二年，得連任之。

本委員會委員為無給職，依前項規定產生後，由校長聘任之。

第三條  本委員會每三個月開會一次，研議下列事項並應置備紀錄：

一、對雇主擬訂之實驗場所安全衛生政策提出建議。

二、建議、協調安全衛生自主管理計畫。

三、研議安全、衛生教育訓練實施計畫。

四、研議作業環境、測定結果應採取之對策。

五、研議健康管理及健康促進事項。

六、研議各項安全衛生提案。

七、研議各實驗場所自動檢查及安全衛生稽核事項。

八、研議職業災害調查報告。

九、機械、設備或原料、材料危害之預防措施。

十、考核現場安全衛生管理績效。

十一、研議承攬業務安全衛生管理事項。

十二、其他有關實驗場所安全衛生管理事項。

第四條  委員會議由主任委員擔任主席，必要時得召開臨時會議。

每次會議得依需要邀請相關單位人員列席。會議需委員1/2出席，始得召開，決議事項需出席委員1/2，表決通過。

第五條  本委員會決議事項由總務處統籌協調各相關單位推動執行。

第六條  本辦法經行政會報討論通過後，陳請 校長核示公布實施，修正時亦同。

莊敬高級工業家事職業學校實習工場（教室）意外傷害處理流程表

環境保護暨職業安全衛生委員會

會議提案單

| 提案人(或單位) |  |
| --- | --- |
| 案 由 |  |
| 說 明 |  |
| 辦法 或 建議 |  |
| 備 註 | 一、本次環安衛委員會議預定於 年 月 日召開。 二、各單位如有提案，請將本提案單填妥後，於 年 月 日前 送交環安衛中心彙整，俾便列入議程討論。 |

莊敬高級工業家事職業學校實習場所安全衛生組織系統與職掌

經校長核定公布實施

壹、組織系統

貳、人員職掌

一、校長：綜理學校實習場所安全衛生管理工作。

二、安全衛生委員會：具諮詢研究功能，為學校研議、協調及建議有關事務之組織。

三、安全衛生管理單位：推動學校實習場所安全衛生工作，以規劃、督導有關實習場所安全衛生事務為主。安全衛生人員應辦理下列事項：（註5）

（一）釐訂職業災害防止計畫、緊急應變計畫，並指導有關部門實施。

（二）規劃、督導各部門辦理勞工安全衛生稽核及管理。

（三）規劃、督導安全衛生設施之檢點與檢查。

（四）規劃、督導有關人員實施巡視、定期檢查、重點檢查、危害通識及作業環境測定。

（五）規劃、實施勞工安全衛生教育訓練。

（六）規劃勞工健康檢查，實施健康管理。

（七）督導勞工疾病、傷害、殘廢、死亡等職業災害之調查處理及統計分析。

（八）實施安全衛生績效管理評估，並提供勞工安全衛生諮詢服務。

（九）提供有關勞工安全衛生管理資料及建議。

（十）其他有關勞工安全衛生管理事項。

四、各實習場所主管及現場監督人員：負執行、監督各實驗場所安全衛生之責。雇主應訂定勞工安全衛生管理規章，要求各級主管及管理、指揮、監督有關人員執行與其有關之下列勞工安全衛生事項： （註9）

（一）職業災害防止計畫事項。

（二）安全衛生管理執行事項。

（三）定期檢查、重點檢查、檢點及其他有關檢查督導事項。

（四）定期或不定期實施巡視。

（五）提供改善工作方法。

（六）擬定安全作業標準。

（七）教導及督導所屬依安全作業標準方法實施。

（八）其他雇主交辦有關安全衛生管理事項。

五、各實習場所工作人員：係指進出各實習場所工作，獲致工資之教職員工生。工作，係指在實習場所從事教學、研究、實驗、清潔、維修及其他等活動。各實習場所工作人員有接受安全衛生教育訓練、遵守安全衛生工作守則及接受健康檢查之義務。

參、本組織系統與職掌經校長核准後實施，修改亦同。

【註】（註5）、（註9）係表示引用自勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法（91.12.18修正）第五條、第九條條文。

莊敬高級工業家事職業學校實習工場學生人事組織辦法

一、目的：

為加強實習工場管理，培養學生自治、領導及服務能力，以提高實習教學成效，特訂本辦法。

二、組織及職責

（一）班長

1.監督及領導工場人事組織正常運作以及全班同學活動。

2.上、下課集合點名並聽候教師指示。

3.負責督導各組執行下課收工事宜。

4.反應及轉達全班同學之意見。

5.查記遲到或早退及違規事項並報告任課教師。

6.轉達並執行教師指示事項。

（二）副領班

1.協助領班執行職務。

2.領班因故缺席時代理其職務。

3.負責上、下課開關工場大門。

4.填寫工場日誌並執行安全衛生檢查工作。

5.查報機具、設備及工具等故障、損壞及遺失情形並報告任課老師或工場管理員。

（三）工具管理員

1.負責管理工具室，負責工具、設備借出及收回工作。

2.檢查設備、工具是否完整，如有缺件應即報告領班作適當處理。

3.收工時檢查並整理工具，如有損壞或缺少即報告任課教師或工場管理員處理。

4.催討未還之設備、工具，並報告副領班處理。

（四）材料管理員

1.管理材料室，負責材料領用管理及材料室整潔工作。

2.整理材料及廢料處理。

3.負責將材料領用及庫存情形報告副領班。

（五）安全管理員

1.檢查各項設備之安全設施、安全標語以及急救箱及消防設備佈置情形。

2.監督同學遵守各項安全規則，糾正同學不安全動作。

3.協助教師處理意外事故，並記錄詳細經過。

（六）保養管理員

1.上課前向工場管理員領取機器鑰匙及有關資料，下課後檢查公用機器並關閉機器動力總開關。

2.上、下課時檢查各項設備是否完整良好，如有故障應即轉報任課老師或工場管理員。

3.檢查工場房舍及電力設備情形，如有異狀隨時向領班及老師報告。

4.規劃及檢查所有機　具、設備及儀器之保養維護工作。

（七）清潔管理員

1.檢查下課時工場門窗、電燈及電器設施是否關閉。

2.督導同學下課後工場清潔工作。

3.負責規劃工場清潔人員輪值工作。

三、產生方式

實習工場人事組織由各科彈性設置，人選產生得由任課教師指派或指導學生互選擔任之。

實習工場人事應定期輪換，以使全班學生均有參與學習及服務之機會。

四、本辦法經實習輔導會議通過，呈請 校長核准後實施，修正時亦同。

莊敬高級工業家事職業學校學生工場安全守則

一、一般守則：

(一)遵守時間，不遲到，不早退。      (二)嚴守紀律，不嬉戲，不喧嘩。

(三)注意安全，聽指導，勿擅動。      (四)發生意外，依通報，快處理。

(五)認真學習，多了解，勤發問。      (六)愛護公物，慎使用，妥保養。

(七)注重禮節，尊師長，不逾矩。      (八)維持整潔，勤打掃，重維護。

(九)服裝整齊，重精神，要敬業。      (十)實習輪值，應遵循，重負責。

(十一)校外實習，守廠規，盡本分。    (十二)實習課後，切電源，關門窗。

二、安全規定：

（一）一般安全：

1.操作前先口述操作方法與步驟，如有疑難，先發問請教。

2.實習場所內不可追逐嬉戲。

3.場地、進出口、走道保持整潔暢通，勿堆積物品、廢物。

4.非經允許，禁止私自開動機器設備。

5.先暸解消防器材的位置及其使用方法，並作定期檢查或調整。

6.發生意外應立即報告，勿擅自處理。

7.廢料、油布、垃圾應分別置於規定處所。

8.急救箱應定期檢查並補充。

（二）人員安全：

1.遵守安全規則及信號。

2.工作時應依規定佩戴安全防護具，如安全帽、安全眼鏡、安全手套、安全鞋等。

3.工作時穿著合身的工作服，扣好衣帶、鈕扣等並保持整潔。

4.別人操作機器，勿靠近，並與操作人員交談。

5.操作轉動機具時，勿戴手套。

6.如有傷害時，均應迅速處理與治療。

（三）機具設備安全：

1.開動機器時，應先熟讀使用手冊。

2.所有護罩使用前後均應放置定位。

3.保持機器清潔與良好狀況，如有故障，立即關掉電源，並向教師報告。

4.機器運轉中，切勿清理、調整或修理。

5.未獲得教師或技士、技佐之許可，切勿啟動或操作任何機器。

6.機器設備用畢後，須將各操作桿放回原來位置。

7.關閉動力電鈕後須其俟機器確實停止後，始可離去。

8.轉動中的機器或工具，切勿以手或身體試圖停止。

（四）易燃物品安全：

1.易燃氣體及液體應放置於安全處所。

2.存放易燃物品的地面周圍，勿有油漬。

3.切勿在易燃物品周圍點火。

4.使用氣體、液體燃料時，應先檢查其輸送系統及各部份是否有洩漏現象，以免發生火警。

5.易燃物品使用完畢後，應立即關閉分支及總開關，並檢查有無洩漏情形。

（五）電器設備工作完全：

1.場內電器設備發生故障時，立即回報任課教師或技佐處理，禁止擅自修理。

2.電線及電器上絕不可擱置物品。

3.通電前必須通知所有參與工作之人員。

4.設備安裝時，必注意裝設接地線。

5.設備插電前，必先查明保護裝置之正確與否。

三、本守則各科得分別摘錄相關部份，懸掛各實習工場，以提高學生警覺及注意。

四、本守則如有未盡事宜，得隨時補充修訂之。

五、本守則提實習輔導會議通過後，經　校長核定後實施，修正時亦同。

莊敬高級工業家事職業學校九十九年度職業災害防止計畫

99年1月1日至99年12月31日

基本方針：1.安全衛生人人參與。

2.提昇全員安全衛生意識、消除不安全動作。

3.機械設備本質安全化。

4.預知危險、全員參加零災害活動。

5.安全衛生現場化、生活化。

計畫目標：1.消滅不安全行為與環境。

2.達成本年度無重大職業災害。

3.消滅不安全設備。

4.達成年度職業病為零。

5.達成年度無失能傷害。

| 計畫項目 | 實施細目 | 實施要領 | 執行情形 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安全衛生組織 | 訂定各級主管安全衛生權責 | 由實習輔導處釐訂權責提安衛委員會及行政會議通過，並陳校長核定後實施 |  |  |
| 二、安全衛生管理 | 1.安全衛生工作守則之執行 | 與上述同，並將核定之守則印製成冊檢送員工依照遵行實施 |  |  |
|  | 2.實施災害統計 | 由實習輔導處按月統計及彙整後並報檢查機構 |  |  |
|  | 3.實施災害調查分析 | 發生災害時由總務處會同相關單位人員進行調查分析並依法陳報核定 |  |  |
|  | 4.召開勞工安全衛生委員會會議 | 每三個月召開乙次，如需要則召開臨時會議，並置備記錄 |  |  |
| 三、安全衛生教育及訓練 | 1.實施新進人員之一般安全衛生教育訓練 | 依勞工安全衛生教育訓練規則第14條規定辦理 |  |  |
|  | 2.實施全體工作人員消防演習訓練 | 配合本校防護團消防演練及講習辦理 |  |  |
| 四、安全衛生檢查 | 1.消防設備定期檢查 | 總務處每三個月實施乙次 |  |  |
|  | 2.空氣壓縮機機械部分每年定期檢查 | 每年定期檢點乙次 |  |  |
|  | 3.危險物作業檢點 | 每月定期檢點乙次 |  |  |
| 五、安全衛生檢查 | 1.每日安全衛生檢查檢點 | 每日作業前檢點 |  |  |
|  | 2.每週安全衛生檢查檢點 | 每週定期實施乙次 |  |  |
|  | 3.每季安全衛生檢查檢點。 | 每季定期實施乙次 |  |  |
| 六、檢查儀器與個防護具 | 個人防護具定期檢查、維護保養 | 每月定期實施性能檢查並加強維護管理及人經常檢查 |  |  |
| 七、醫療保健 | 1.實施新進人員健康檢查 | 新進人員開始工作時即赴指定醫院辦理 |  |  |
|  | 2.實施在職人員健康檢查 | 每兩年補助健康檢查 |  |  |
| 八、安全衛生活動 | 1.配合政府加強實施安全衛生宣導活動 | 配合政府實施 |  |  |
|  | 2.普遍張貼各種海報、漫畫、標語並經常更新促進安全警覺 | 張貼於作業場所明顯處 |  |  |
|  | 3.溝通工作安全意見，改善工作效率 | 應即時接納全衛生反映意見及建議，並立即疏導與解決，以改善工作情緒提高生產效率 |  |  |

莊敬高職工業家事職業學校學生專業實習參觀實施要點

行政會議修正後實施

一、目的:

為增進學生專業學習課程之學習效果及配合課程實習之需要，參觀相關工廠、事業機構或各種展覽場所，特訂定本要點。

二、實施方式:

各科校外實習教學以配合實習課程，參觀日期由實習輔導處訂定，各科任課老師於規定期限內提出申請，並填妥校外實習參觀教學活動申請表(如附件一)經核可後實施之。

三、實施對象:全校學生

（一）展覽參觀：以各科（學程）相關之各種展覽，各年級皆可辦理。

（二）工廠、事業機構之參觀：地點以臺中以北且以1天往返為原則（1 學年1次），領隊教師依規定予以公假。

四、參觀注意事項:

（一）實習教學參觀學生必須穿著校服（或實習服），整肅儀容，並服從領隊教師之指導，不得有損校譽之行為，否則由領隊教師列具事實，報請議處。

（二）參觀前學生須事先編組，教師並講解參觀時應注意安全事項，及宣布統一穿著季節性制服，嚴守校規，以維護學生安全及校譽。

（三）參觀出發時，應集合全體學生徹底檢查服裝儀容，清查學生人數，並規定行前注意事項。

（四）參觀活動中，應隨時清查學生人數，並隨時照顧學生，以防止意外事故之發生，如有學生發生意外事故時，應負緊急處理之責，並立即向學校有關單位報告經過及處置情形。

（五）參觀後學生必須寫參觀實習心得報告，由指導教師校閱。

五、校外實習教學參觀若需租用車輛及收費等情事者，依學校會計相關規定辦理；並同時為學生投保旅行平安保險。

六、參加校外實習參觀之學生均需繳交家長同意書，未繳交家長同意書者，不得參加。(如附件二)

七、本要點未盡事項，得依補充說明有關規定辦理八、本要點經行政會議通過後實施，修正時亦同。

學生校外參觀申請書

| 領隊老師 |  |
| --- | --- |
| 參觀時間自 | 年 月 日 時至 年 月 日 時止 |
| 參觀學生科級人數 | 科 級 組 共 人 |
| 擬參觀機構 | (1)地址： |
| 要參觀理由 | (2)理由： |
| 代表學生 申請(簽名) | 年 月 日 |
| 附 註 | 1.校外參觀申請書於實習處領取或由實習處網站下載 2.校外參觀學生每人須寫校外參觀報告，寫完後指導老師評閱作為平時成績之一，並存檔備查。 3.校外參觀申請至少於參觀前五日辦理完畢。 4.校外參觀須遵守「私立莊敬高職學生專業實習參觀實施要點」之規定。 5.校外參觀之師生需辦理旅遊保險並取得學生家長同意書。 6.若包車前往參觀，所承租之遊覽車必須符合規定(車齡五年內，且不得白牌車)。 7.申請書經校長核准後，請將申請書及旅遊保險單影本送實習處存檔備查始可成行。 |
| 申請(領隊)教師 | 輔導處 | 學務處 | 校長 |
| 科主任(組長） | 實習處 | 教務處 |  |
| 節 課 | 上 午 | 下 午 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 原課程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 任課教師簽章 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 參觀計畫 | 出發時間： | 集合地點： |
|  | 交通工具： | 參觀人： |
|  | 參觀地點： | 時間： |
|  | 回學校時間： | 解散地點： |

致家長函

敬啟者:

本校為使學生瞭解現前工業發展之現狀，增進教學之成效，以激勵其意志與興趣，達成教學之目標，特舉辦學生校外實習教學參觀活動，有關活動情形說明如下:

- 參觀日期:

- 參觀行程:

- 交通方式:

- 費用:參加學生每員所需費用(含車資，旅遊平安險、過路費、小費、門票、餐費……等)由學生自行負擔。

備註:

1.參觀之師生一律由學校代向保險公司辦理旅遊平安保險。

2.每班由兩位帶隊老師隨同，嚴格督導安全與秩序。

3.本參觀屬實習教學活動，每位同學均需參加，如因病或特殊原因無法參加者，應於３日前按學校請假規定辦理請假手續，違者以曠課論。

此致

貴家長

莊敬高職工業家事職業學校  敬啟

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

同意書

本人同意敝子弟____________班學生____________參加貴校(貴科)舉辦之「________學年度學生校外實習教學參觀活動」，並依相關規定督促其遵守貴校一切管理規定，違者同意依校規處理。

此致

莊敬高職工業家事職業學校

學生家長:___________________簽章

中華民國 年 月 日

莊敬高職工業家事職業學校承攬人施工安全衛生管理要點

一、依勞工安全衛生法、環境保護相關法令等，釐訂承攬人有關環保及安全衛生之權利與義務，作為承攬人管理之依據，特訂定本要點。

二、本要點適用範圍，包含下列進入本校各區域工作之承攬人：

（一）簽訂工程合約或工程訂單之廠商。

（二）簽訂機儀器訂單之廠商。

（三）安裝或維修機儀器設備之廠商。

（四）整理及維護校區花木之廠商。

（五）外包環境清潔之廠商。

（六）各項設施之維護及保養廠商。

（七）因緊急施工需要之工程施工人員。

（八）其他需有人員在本校範圍內進行高架、動火、吊掛、密閉空間或其他危險作業之勞務、運送貨物等廠商。

三、承攬人以其承攬之全部或部分勞務，交由另一承攬人承攬時，承攬人應告知再承攬人遵守本要點各項規定。

四、二家以上承攬人共同作業時，需互推一人為安全負責人，並以書面告知本校。

五、承攬人承攬本校各項業務時，就其承攬部分負勞工安全衛生法所定雇主之責任，再承攬人亦同。承攬人就其承攬之全部或部分交付再承攬時，應於事前告知再承攬人有關本校之工作環境、危害因素暨勞工安全衛生法及有關安全衛生規定應採取之措施。

六、承攬人應依勞工安全衛生法採取必要之防護措施，提供所屬人員必要之防護設備及器材，以維護人員之施工安全。承攬人應要求所屬施工人員嚴格遵行安全作業規定，如因預防措施不足或所屬施工人員失誤，所引起之一切損失、人員傷害及觸犯法令之刑責問題等，概由承攬人負其完全責任。若損及本校或其他第三者之財務時，承攬人應負責賠償。

七、施工期間，承攬人應確實遵守空氣污染防治法、水污染防治法、廢棄物清理法、噪音管制法及其他相關環保法令，如有違反規定，依據政府採購法第一百零一條規定辦理終止或解除契約等處分。

八、承攬人應遵守勞工安全衛生法相關規定，落實各項施工安全管理，不符本校工作安全相關規定而被提報各項施工安全改善需求，各承攬人應確實改善完成；如有違反規定，依據政府採購法第一百零一條規定辦理終止或解除契約等處分。

九、承攬人施工前應依施工性質辦理高架、動火、吊掛、密閉空間或其它危險作業之申請。

十、承攬人應依據勞工安全衛生法、勞工安全衛生教育訓練規則所定之訓練課程內容及時數，對其所屬施工人員實施安全衛生教育訓練，作成紀錄，以供備查。

十一、承攬人施工期間為正常上班時間：週一~週五上午八時至十二時，下午十三時至十七時，但經本校核可者，不在此限。

十二、施工期間如發生災害，應立即通報本校總務處及使用單位負責人。

十三、本要點未明訂者，適用政府頒訂之其他法令及本校其他相關規定。

十四、本要點經行政會議通過後實施，修正時亦同。

私立莊敬高職工業家事職業學校承攬人施工安全衛生告知單

一、承攬人各次採購案報價必須均已包含安全衛生及環保相關費用。

二、承攬人必須遵守勞工安全衛生法相關法規及本校安全衛生管理要點，實施各項災害防止計畫執行安全衛生管理。

三、承攬人須依規定申請危險性作業後始可施工。

四、承攬人所屬人員進入施工區域施工前，已接受教育訓練後，始得施工。

五、承攬人若有違規事項，不聽從校方人員所提之改善要求，嚴重者可終止或解除採購案。

六、承攬人人員於施工地點肇事，發生職業災害或意外事故，或因可歸責於承攬人員之事由，由承攬人負一切責任。

此　　致

告知單位：

告 知 人：

告知日期：

--------------------------------------------------------------------

本人確已接受私立莊敬高級工業家事職業學校告知本公司承包業務施工有關環保與勞安衛相關規定。

此　　致

私立莊敬高級工業家事職業學校

確 認 人：

職　　稱：

確認日期：

私立莊敬高級工業家事職業學校承攬人密閉空間危險作業申請單

申請日期：   年   月   日

申請作業廠商：

申請作業區域：

申請作業日期：

注意事項：

1.施工前，已關閉所有進水管及化學品管路。

2.監工或工安人員實施作業環境測定，且O2、CH4、CO及H2S等氣體濃度測定均達容許範圍。

3.施工人員需佩帶必要之防護裝備，且有適當人員在外監護。

4.有足夠防護具及救援設施，供守望者發現進入者有危險時救援使用。

5.總務處通報電話：02-22188956轉131。

廠商負責人：　　　　　　電話：

現場負責人：　　　　　　電話：

使用單位負責人：　　　　　　電話：

受理申請人：　　　　　　電話：

核發單位戳章：

私立莊敬高級工業家事職業學校承攬人吊掛危險作業申請單

申請日期：   年   月   日

申請作業廠商：

申請作業區域：

申請作業日期：

注意事項：

1.不得乘載或吊升勞工從事作業。

2.作業時，應禁止人員進入吊舉物之下方。

3.從事檢修、調整時，應指定作業監督人員，負責監督指揮工作。

4.操作人員不得擅自離開吊有貨物之操作位置。

5.組配、拆卸時，作業區內禁止無關人員進入，必要時設置警告標示。

6.強風或大雨等惡烈氣候下，有導致作業危險之虞時，應禁止工作。

7.總務處通報電話：02-22188956轉131。

廠商負責人：　　　　　　電話：

現場負責人：　　　　　　電話：

使用單位負責人：　　　　　　電話：

受理申請人：　　　　　　電話：

核發單位戳章：

私立莊敬高級工業家事職業學校承攬人高架危險作業申請單

申請日期：   年   月   日

申請作業廠商：

申請作業區域：

申請作業日期：

注意事項：

1.應採取防止墬落之必要安全措施。

2.施工人員需佩帶必要之防護裝備，且不得單獨作業。

3.總務處通報電話：02-22188956轉131。

廠商負責人：　　　　　　電話：

現場負責人：　　　　　　電話：

使用單位負責人：　　　　　　電話：

受理申請人：　　　　　　電話：

核發單位戳章：

私立莊敬高級工業家事職業學校承攬人動火危險作業申請單

申請日期：   年   月   日

申請作業廠商：

申請作業區域：

申請作業日期：

注意事項：

1.動火範圍內易燃物須隔離，且無失火之虞。

2.施工現場須自備滅火器，並須有第二人在旁監視火花飛濺。

3.管線、儲槽及施工區域，需確定無安全顧慮後始得動火。

4.氣體鋼瓶瓶身務必直立固定。

5.經本校營繕組人員安排接地處始得用電。

6.於有良導體或濕地區域施工時，電焊機需裝設自動防電擊裝置，避免漏電。

7.電線須充分絕緣，不得勾搭、裸露，並不得散亂或影響通道安全。

8.切割、研磨、焊接、活線作業等，須有火星飛濺之預防措施。

9.施工人員須佩帶適當之防護器具。

10.承辦人員已完成對施工附近異常氣味、煙塵之告知事項。

11.現場嚴禁吸煙，欲吸煙者請至施工區域外。

12.施工中可能引起火警偵煙系統誤動作時，必須先告知承辦人員，完成後通知復歸，否則因而引起火警警報，將接受處罰。

13.施工中引起火警、誤觸警鈴、造成異味導致實驗損失、或未取得動火許可前動火，將接受適當之處罰。

14. 總務處通報電話：02-22188956轉131。

廠商負責人：　　　　　　電話：

現場負責人：　　　　　　電話：

使用單位負責人：　　　　　　電話：

受理申請人：　　　　　　電話：

核發單位戳章：

私立莊敬高級工業家事職業學校承攬人其它危險作業申請單

申請日期：   年   月   日

申請作業廠商：

申 請 作 業 ：　□ 用電　　□噴灑農藥　　□其它

申請作業區域：

申請作業日期：

廠商負責人：　　　　　　電話：

現場負責人：　　　　　　電話：

使用單位負責人：　　　　　　電話：

受理申請人：　　　　　　電話：

核發單位戳章：

私立莊敬高級工業家事職業學校實驗場所安全衛生管理

暨學生實習相關事務管理

壹、學生實習相關事務管理

一、實習日誌

1.實習日誌應放置於各科科辦公室。每次上課由副領班領取詳細填寫，實習完畢當天填妥，先送技士(佐)及教師複評，再送科主任簽章。

2.檢核表填寫方式：合格(ˇ)，不合格(╳)，並在備註欄紀錄違規學生學(座)號或姓名。

3.如有設備、器材損壞遺失、發生特殊情形或特別宣導事項均應記入特別記事欄。

4.每年6、12 月實習處定期查閱，其它時間將不定期查閱。

二、實場工場使用班級配當表

1.每學期開學第一週製表完成，並註明負責老師、管理人員。

2.除送繳實習處外，請各科自行留存備查。

三、設備使用及保養維護紀錄表

1.各科請依需求自行製表，每年6、12 月實習處定期查閱，其它時間將不定期查閱。

2.在校生技能檢定術科測試辦理單位，應於辦理術科測試時提供此紀錄表供監評人員、應檢人員或訪視委員查閱。

四、儀器及設備清冊

各科應妥善保管財產清冊，增購、報廢或移轉皆應記載，並配合會計年度於每年更新財產清冊留存備查。

五、儀器(工具)室、材料室管制表單

1.各科請依需求自行製表，內容應包括材料領取程序及領物單，工具儀器借用程序及借用單，所有進出管制紀錄皆須留存。

2.請各科公告領物及借用程序圖表供師生參考。

六、實習消耗品增減表（附件一）

1.每月初結算上一個月資料，並於一週內填報(一式三份)。

2.每年7 月填報1～6 月總表，隔年1 月填報上年度7～12 月總表，請於一週內填報(一式三份)。

3.報表務必填寫詳實，並配合會計查核工作。

七、學生校外教學實習（附件二）

1.校外教學應於出發日一週前完成申請核備手續，申請資料正本送交實習處存查，副本由科留存備查。

2.參訪資料、照片及心得資料請於參觀結束後一週內彙整送交實習處。

貳、學校實驗場所安全衛生管理

一、安全衛生教育訓練學習單

1.各科應於開學後一週內實施安全衛生教育訓練，並填寫訓練學習單，一式兩份，一份送繳交實習處，一份科留存備查。

2.宣導事項因科別屬性不同而有所差異，可自行至實習處網頁下載使用，如有更改請務必通知實習處修正。

二、實習(驗)場所消防設備配當圖表

1.各科實習場所應明顯處張貼或懸掛該實習場所消防設備配置圖(含逃生動線、緊急照明燈及出口指示燈位置)。

2.詳細填寫ABC 型乾粉滅火器現況統計表(附件三)，一份送繳實習處，一份科留存備查。

三、實習(驗)設備安全衛生檢核表（附件四）

1.填報時間為每年度4、7、10 月及下年度1 月，月初結算，並於一週內填報本表(一式三份)。

2.報表務必詳實填寫，並配合實習處進行複評工作。

3.檢核項目如有增刪，請於安全衛生會議中提出討論。

四、實習(驗)場所安全衛生檢查表（附件五）

1.每月初結算上一個月資料，並於一週內填報本表(一式三份)。

2.每年1 月份必須重新查核所有項目，壹至柒項皆須填寫，

如無此類場所、設備或物質，也請註明。其它月份請依現有場所、設備或物質填寫。

3.年度中如有增設相關場所、設備或物質時，請務必在使用前自行檢查，並於該月份報表中增列。

4.填報前請確實檢查所列資料並詳實填寫。

五、實習(驗)場所安全衛生自動檢查表

各科請依據「勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法」，自動檢查實施週期（附件六）所列設備項目並參照各項檢查規則，自行下載所需自動檢查表，確實檢查按時填報。

六、職業災害防止計畫（附件七）

1.各科請依年度職業災害防止計畫執行並配合政府加強實施安全衛生宣導活動，有效提昇全員安全衛生意識、消滅不安全行為與環境，改善工作效率，達成本年度無重大職業災害。

2.實習(驗)場所發生事故，請依職業災害通報程序通報，並於事故發生三日內填報職業災害報告單（附件八）。

3.職業災害報告單，原則上應由當事人填寫乙份，如有特殊情況可由當事人口述再由處理人員代為填寫，惟需錄音存證；另一份由處理人員填寫，兩份資料一併繳交實習處。

附件一

私立莊敬高級工業家事職業學校

（　　　　　   科）消耗品增減表

中華民國　年　月　日至　年　月　日                  第１頁              ／共　　　頁

| 編號 | 名稱 | 單位 | 上月結存 | 本月增加 | 本月領用 | 本月結存 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 0 | ，０每月底結算 並於一週內填報本表(一式三份)，經陳閱後留科內、實習處、會計室內各一份備查。 |
| 2 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 11 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 12 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 13 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 14 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 15 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 16 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 17 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 18 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 19 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 20 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 21 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 22 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 23 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 24 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 25 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 26 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 27 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 28 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 29 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 30 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 31 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 32 |  |  |  |  |  | 0 |  |

經辦人                          總務主任                                 校長

科主任

實習組長                        會計主任

實習主任

私立莊敬高職實習場所公共空間檢查表

環安衛中心 製

科　　　   樓                             檢查日期：

| No. | 檢查項目 | 不合格之樓層/區域 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）滅火器 |
| 1 | 滅火器應明顯標示 |  |  |
| 2 | 滅火器周圍不得堆置雜物 |  |  |
| 3 | 滅火器應於使用期限內 |  |  |
| （二）消防栓 |
| 1 | 消防栓應明顯標示 |  |  |
| 2 | 消防栓周圍不得堆置雜物 |  |  |
| 3 | 消防栓之水袋應整齊排列 |  |  |
| 4 | 消防栓可正常出水 |  |  |
| （三）緊急照明燈 |
| 1 | 緊急照明燈應插上插頭 |  |  |
| 2 | 緊急照明燈可正常運作 |  | 插頭拔除時燈亮 |
| （四）緊急沖淋設備 |
| 1 | 緊急沖淋設備應定期保養，保持正常運作 |  |  |
| 2 | 緊急沖眼器水壓適當 |  | 兩水柱交聚一點 |
| 3 | 緊急沖眼器水質堪用 |  | 無雜質 |
| （五）走道及樓梯 |
| 1 | 走道及樓梯應保持整潔 |  |  |
| 2 | 走道應保持不易滑倒或絆倒之狀況 |  |  |
| 3 | 走道之寬度不得小於1.2公尺 |  |  |
| 4 | 人員有墜落之虞時應張掛安全網 |  |  |
| 5 | 安全門、安全梯及逃生路線應明顯標示 |  |  |
| 6 | 安全門應保持關閉但不可上鎖 |  |  |
| 7 | 緩降機應定期保養，保持堪用狀態 |  |  |
| （六）電氣 |
| 1 | 配電箱應有護蓋，不得裸露 |  |  |
| 2 | 配電箱應標示電壓、電流及分路 |  |  |
| 3 | 配電箱周圍不得堆置雜物 |  |  |
| 4 | 變電室內不得堆放與電路無關之雜物 |  |  |
| 5 | 插座不得任意使用轉接頭且外觀正常 |  | 無裂開、焦黑、生鏽等現象 |
| （七）通風 |
| 1 | 空氣應保持流通，必要時須裝置機械通風設備，以有效改善通風狀況 |  |  |
| 2 | 通風管道應定期維護，避免因累積易燃物質造成火災 |  |  |
| （八）飲水機 |
| 1 | 飲水機應定期維護並製備紀錄 |  |  |
| 2 | 飲水機之設置點應遠離非必要之電路，以免感電 |  |  |
| （九）資源回收 |
| 1 | 資源回收點應保持整潔 |  |  |
| 2 | 資源回收分類應確實 |  |  |
| 其他事項與建議： |

莊敬高職校內技藝競賽初賽實施辦法

一、目的︰ 1.增進教學效率，培養學生迅速、準確、安全之工作習慣與精益求精之精神。 2.激勵學生公開競賽，提升其學習專業技能的興趣及榮譽感。 3.選拔優秀選手代表學校參加年度全國中等學校學生技藝競賽，爭取佳績為校爭光。 二、競賽職種： 1.家政類科： 服裝科、美容科、幼保科、。 2.餐旅管理類科。 餐飲科 3.商經類科： 資訊科、資料處理科。 4.傳播類科： 表演藝術科、電影電視科 三、競賽方式： 請各科組織競賽委員會，訂定各科校內技藝競賽實施計畫。 四、競賽日期： 1.家政類科及餐旅管理類科：7月1日前辦理完成。 2.商經類科傳播類科：6月29日前辦理完成。 五、競賽地點：各科實習工場或教室。 六、錄取名額及獎勵：（錄取名單如附件） 1.各職種錄取前3名：頒發獎狀，以資鼓勵。 2.各科依成績遴選決賽代表1名，候補代表1名。 七、決賽報名表送交日期： 各類科，請於下學年度期初第三週前；將名單送到實習處。 八、本辦法陳請 校長核准後實施，修正時亦同。

技藝競賽選手培訓實施要點

壹、目的： 一、有系統有效率的訓練技術能力，提昇技藝水平並加強相關知識。 二、發揮學校行政團隊精神，提供各項支援，讓指導老師與選手無後顧之憂，全力爭取名次，為校爭光。 貳、選手的產生： 一、初賽：依據本校技藝競賽辦法，各科各職種先行辦理初賽，產生二至四名優勝同學。 二、複賽：初賽產生之優勝同學，儲備並加強訓練後，經過複賽產生最後一名為參加技能競賽選手。 參、指導老師： 一、經複賽產生之選手其實習任課教師為當然指導老師。 二、若實習任課教師有二人以上，則依專長互推一人為指導老師。 三、具專長或指導技藝競賽有心得教師，應主動提供經驗與訓練協助。 四、指導老師應自選手產生後，擬訂訓練計劃、體能狀況的調整、心理調適、學業壓力的協助解決。 肆、培訓項目： 一、術科： 1、蒐集歷年競賽試題，分析各項技能單元，加強訓練單元基礎能力。 2、歷年試題反覆實作練習，力求正確度、速度、與穩定性。 3、模擬試題實作，規劃與正式比賽類似情境，提早讓選手適應。 4、與優良廠商或校友教育夥伴結合加強訓練增進其技術水準及能力，增加比賽經驗。 二、學科： 1、蒐集歷年學科試題及相關知識書籍，加強準備。 2、指導老師指定進度，定期講解與測驗。 伍、課業輔導：選手培訓期間所耽誤之功課，指導老師、導師、科主任應協助安排任課教師予以個別指導或補救教學。 陸、行政支援： 一、實習處： 1、統籌各科各職種相關培訓計劃。 2、協調各項行政支援。 3、各項經費之籌措。 4、提供各科各職種相關競賽訊息。 5、參加技藝競賽之規劃與辦理。 二、 總務處： 1、各職種所需器材之採購。 2、相關請購事項之協助。 三、 科主任： 1、協助擬定本科培訓計劃及相關聯繫事宜。 2、協助指導老師蒐集歷年術科試題。 3、協助安排訓練場地，提供機具、儀器、材料。 4、協助安排具專長或經驗之教師協助訓練選手。 5、協調選手相關課業輔導。 四、 技士、技佐： 1、提供選手相關設備、儀器、材料。 2、請購相關器材。 柒、經費：各科各職種培訓所需各項費用於實習處相關經費下勻支。 捌、獎勵： 1、選手參加技藝競賽獲得名次，指導老師與選手依相關規定簽請獎勵。 2、本校相關單位提供獎勵金。 玖、本要點經實習輔導會議通過後，陳 校長核定後實施，修正時亦同。

技能檢定獎勵實施要點

一、目的： 本校為配合國家推行「證照制度」政策，鼓勵教師輔導學生取得證照，提高技能檢定合格率及技能水準，特訂定本要點。 二、實施辦法： 1、教師指導學生參加丙級技能檢定，成績符合下列之一者，分別給予獎勵： (1) 年度及格率達該科年級人數60%者，記嘉獎乙次。 (2) 年度及格率達該科年級人數80%者，記嘉獎兩次。 (3) 年度及格率達該科年級人數100%者，記小功乙次，並以科為單位頒發獎金新台幣貳仟元。 2、教師指導學生參加乙級技能檢定，成績符合下列之一者，分別給予獎勵： （1）各科凡有學生參加乙級檢定及格者，記嘉獎乙次，並以科為單位頒發獎金新台幣伍佰元。 (2) 年度及格率達該科年級人數10%者，記嘉獎乙次，並以科為單位頒發獎金新台幣貳仟元。 (3) 年度及格率達該科年級人數30%者，記嘉獎兩次，並以科為單位頒發獎金新台幣肆仟元。 (4) 年度及格率達該科年級人數50%者，記嘉獎兩次，並以科為單位頒發獎金新台幣陸仟元。 (5) 年度及格率達該科年級人數80%者，記小功乙次，並以科為單位頒發獎金新台幣壹萬元。 (6) 年度及格率達該科年級人數100%者，記小功乙次，並以科為單位頒發獎金新台幣貳萬元。 3、年度及格率係指該科年級學生參加當年度技能檢定各職類學術科測試及格，並取得證照(含免學、免術)之人數統計；其年級人數係指當年度檢定之在學人數為準(不含學期中轉入而未報名檢定者)。丙級技能檢定及格率統計以在校生專案檢定主，並於該年度在校生專案檢定完成發證後辦理；乙級技能檢定及格率統計，於該年度全國技術士技能檢定第3梯次完成發證後辦理。 三、學生參加乙級技能檢定及格者，記小功乙次，並頒發獎品，以資鼓勵。 四、指導教師年度內同時指導丙、乙級或不同職類檢定，其獎勵採乙次擇優方式辦理。 五、凡符合獎勵資格者，由各科提出申請，實習處彙整簽請校長核定，由人事室辦理敘獎並請校長頒發獎金。 六、凡參與指導學生參加技能檢定之技士（佐），其獎勵比照辦理。 七、本要點之獎勵金，由家長會捐款獎助金項下支應。 八、本要點經行政會議通過，校長核定後實施，修正時亦同。

莊敬高級工業家事職業學校增廣教學活動實施要點

一、目 的：為能達到因材施教之教育理念，並能兼顧學生之個別差異，使學生潛能獲充分之發展，特設立此計劃。 二、實施辦法：教師視學生個別需要提供加廣加深學習補充教材或專題研究主題，供學生在自學基礎上切磋研討，並於期限內提出心得寫作或成果報告。 1、以班為單位，依本校校外教學參觀辦法，由教師提出申請，參觀內容應與課程相關，學生於參觀回校後，撰寫參觀報告，教師應給予批閱指導。 2、教師對教科書內之習題作業，認為仍然不足，可另外指定其他作業，包括專題報告等。 3、教務處依各科之需要，訂定適當之寒、暑假作業，其份量應顧及學生之時間，不至太過妨礙其假期生活。寒、暑假結束後，得舉辦測驗，或繳交報告、作業，以考核其成效。 4、安排實施性向、心理、學習、生涯等系列輔導課程，拓展學生，生涯規劃與發展。 5、教師依據學生個別學習進度，針對技藝優良之學生給予加強技能訓練，以取得乙級以上證照爲目標，擴展學生學習範疇，增進就業優勢。 三、本要點未列入之項目，教師得依實際需要，自行斟酌實施。 四、本要點經校務會議通過，陳校長核准後實施，修正時亦同。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 莊敬高級工業家事職業學校增廣教學活動紀錄表 科目 單元（內容） 上課時間 年 月 日 時 分至 時 分 上課教師 上課學生 班級： 學生座號：（若為全班，請填寫「全班」） 紀錄學生 老師簽名 備註

實習技能增廣及補救教學實施要點

壹、 目的 一、針對學習進度落後或學習成就較低同學實施補救教學，以趕上教學進度或提昇技能水平。 二、針對學習進度超前或實習技能高成就同學實施增廣教學以加深加廣技能領域並發揮所長。 三、加強技能檢定術科訓練及技藝競賽選手培訓。 貳、 實施流程： 一、各任課教師依學生實習進度及技能程度需要規劃實施補救或增廣教學時段。 二、任課教師填寫「課外時間工場實習申請表」。 三、申請表送科主任、實習處核定。 參、 經費： 一、補救或增廣教學所需材料由各科材料費編列。 二、技能檢定加強訓練所需材料由各科主任決定是否由各科材料費編列或由學生自備。 三、技藝競賽選手培訓所需儀器、工具、材料由各科依實際需要提出申購。 肆、 注意事項： 一、實習時應注意安全，實習後做好清潔保養工作。 二、實習時禁止製作與實習內容無關之物品。 三、指導老師應在場指導，並做好工場安全衛生教育宣導。 伍、獎勵：技能檢定、技藝競賽成績優異，相關人員依規定獎勵。 陸、陳 校長核定後實施，修正時亦同。

莊敬高級工業家事職業學校教學視導實施計畫

壹、依據：本校校務發展實施計劃。

貳、計劃目的：

一、提升教師教學品質，符應教改需求，進而發展學校特色。

二、培養教師反思能力，落實創新教學理想。

三、促進教師專業成長，達成辦學目標。

四、作為遴聘教師、教師升遷、教師調動及解聘不適任教師之依據。

參、計劃內容：

一、透過行政及同儕相互間之視導,提供觀摩、回饋、分享機制,

二、提昇教師專業成長,以達成學生有效學習。

肆、教學視導實施措施：

一、行政視導：行政人員進行教室教學或班級經營現場觀察、檢討、回饋。

二、同儕視導：教師事先做教學活動設計提供同儕觀察，作為教學改進的參考。

三、學生成就觀摩：作業抽查、學生學習檔案及動態或靜態教學成果展。

四、教學檔案觀摩：課程計畫、教學與評量資料、教學歷程、進修記錄等互相觀摩。

伍、教學視導實施方法:

一、行政視導:由校長、教導主任不定時巡視教室,觀察教學及各項教室經營,做成紀錄,發現問題時,隨時和老師討論研商改進。

二、同儕視導:學期初由新進老師做教學觀摩,每位老師學年中,至少參觀別人教學一次,並填寫紀錄,給予主講者回饋。

三、學生學習成果觀摩:不定期抽閱學生各項作業,並做成紀錄,和老師分享討論或辦理教學成果展,互相觀摩學習。

陸、教師評鑑項目:

有效教學、班級經營、行政績效、研究進修、差勤品德、其他表現等。

柒、評鑑方式：

自我評鑑、行政人員評鑑-複評、教評會-確認。

捌、評鑑時程：

一、形成性評鑑：

〈一〉教師自我反思、記錄。

(二)參考行政視導、同儕視導、學生學習成果、教學檔案等資料。

二、總結性評鑑：每學年至少定期評鑑一次，依據評鑑內容與指標，由教師先行自評,再由行政處室複評,最後由教評會確認。相關行政人員必須列席,提供教學、行政等紀錄。

玖、評鑑結果：

一、視導小組之視導結果，經討論後進行回饋作業，給予教師通知。

二、視導小組的結果通知，不呈現視導得分，僅以書面文字敘述。

三、經視導小組討論後認為需要輔導者，應給予輔導。

拾、本計劃經校務會議通過後實施，修正時亦同。

補救（藝能科）教學實施要點

一、目的： 為能達到因材施教之教育理念，並能兼顧學生之個別差異，給予學習能力較差之學生補救學習的機會，特訂定本辦法。 二、實施原則： 1.配合能力本位教育精神，各科應依學生學習能力，選擇適當教材，因材施教；學習評量應顧及學生個別差異，因材考評。 2.用愛心、耐心和信心對學習能力較差學生給予補救學習的機會。 三、實施方法： 1.各科日常考查成績未達一定標準者，由任課教師在課堂中加強輔導，隔日或下一堂課再給予補考機會。 2.定期或不定期之抽考成績未達一定標準者，由教務處通知學生利用時間找任課教師請教，加強學習，一週後再定期補考。 3.期中考試不及格者，由任課教師輔導後給予補考機會，補考及格者以60分計算。 4.各科學期成績欠佳學生，可申請利用課餘時間請教師加強輔導。 四、附則： 1.本辦法中有關成績未達一定標準之「標準」，可視試題之難易 而彈性調整之。 2.本辦法未盡事宜之處，由各科教學研究會討論研究或作補充說明之。 3.本要點經校務會議通過後，陳 校長核定後實施，修正時亦同。 莊敬高職級職業學校補救教學登記表 班級 教學科目 任教老師 補救教 學日期 補救教學時段 補救教學學生座號 正常教學時間（ ） 下課午休時間（ ） 自習課（ ） 補救教學內容 備註 一、如為全班輔導則在補救教學學生座號欄位填寫全班。

# Text boxes

校 長

安全衛生委員會

安全衛生管理單位

各實習場所主管

各實習場所現場監督人員

各實習場所工作人員

學生實習意外受傷

領班填寫意外事件報告表，會簽導師、科主任、實習處並由導師通知家長到醫院處理

立即通知任課教師處理

重度傷害

中傷害

輕度傷害

立即由班導師及校護陪同送往醫院必要時電請救護車協助

科主任會同教學組

安排臨時代課事宜

送醫處理完畢後，任課教師需寫意外事件調查表送交教務處及實習處備查

由教師;陪同至健康中心就醫

使用工場內之醫藥箱處理

請受傷的同學填寫意外事件報告表

健康中心處理完畢，請學生填寫意外事件報告表

健康中心判斷需送醫時，由班導師安排送醫必要時請護士陪同

學生陪同受傷學生返回工場向任課教師報告

送醫處理完畢後，請任課教師填寫意外事件調查表送教務處及實習處備查

校長

黎校長俊雄先生

學務處

曾主任秀芝老師

教務處

林主任淑貴老師

安衛中心

林主任丙丁老師

餐飲科：武志安主任

幼保科：殷憲莉組長

服裝科：曾秀芝主任

表藝科：朱振威主任

影視科：朱振威主任

資訊科：張秋嬋主任

資處科：張秋嬋主任

美容科：何麗玉主任

現場防災責任區分表

台北縣私立莊敬

高級工業家事職業學校

實習處法規彙編

中華民國九十八年十二月十六日製